문서번호	시설과-1455
결재일자	2018.3.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
김홍		이춘한	03/16 오임석
협조

에너지절약 이행실태 주간점검 보고 (2018.3.5~3.16)

서울대공원

(시설과)

에너지절약 이행실태 주간점검 보고

(`18.3.5 ~ 3.16.)

에너지절약의 저변확대와 자율적 참여로 공공요금의 낭비적 요인을 줄이기 위하여 사무실. 관람공간. 사육실등 업무시설을 점검하고 보고 드림

※ 2015년 공공요금(에너지) 절감계획에 의거 추진하는 점검임

□ 점검개요

○ 점검기간 : ’18 3.5 ~ 3.16.

○ 점 검 자 : 전기7급 김 홍

○ 점검방법 : 사무실, 사육실, 관람공간등 대공원내․외 현장확인

점검일	점 검 대 상	점 검 결 과 및 조 치 내 용
3.5	대공원	동물원 거점사 에너지점검 순찰(13:00~15:30분) 특이점없음
	순찰
3.7	대공원	동물부 사무실 및 식당 에너지점검 순찰(10:00~15:00분) 특이점없음
	순찰
3.8	대공원	관리부복도 전등 수시ON~OFF (08:50~16:30)
	순찰
3.9	대공원	동물부 사무실 에너지점검 순찰(13:00~17:00분) 특이점없음
	순찰
3.12	대공원	곰사 야외화장실 입구 전등 ON~OFF(14:20)
	순찰
3.13	대공원	특이점없음
	순찰
3.14	대공원	종관소/동관소/종보전연구실 사무실복도 전등 수시 ON~OFF(09:10~16:00분)
	순찰
3.15	대공원	특이점없음
	순찰
3.16	대공원	기린사 화장실 출입구 전등ON~ OFF(15:30) 동물부 사무실 복도 전등 수시 ON~ OFF(13:00~16:00)
	순찰

□ 점검결과

□ 행정사항

○ 적정 냉방온도 유지 및 중식시간중 전등 소등 재점검 예정

○ 2차 지적시 해당결과 공개추진. 끝.