	성동소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	성동소방서 주유취급소 정기 토양오염검사 결과 알림

1. 관련근거

○ 토양환경보전법 제13조(토양오염검사) 및 시행령 제8조(특정토양오염관리대상시설의 토양오염검사)

○ 소방행정과-1947(2018.2.21.)호“성동소방서 주유취급소 정기 토양오염검사 실시 계획”

2. 위와 관련 성동소방서 주유취급소 정기 토양오염검사 실시결과를 다음과 같이 알리오니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 건    명 : 성동소방서 주유취급소 정기 토양오염검사

나. 검사일자 : 2018. 3. 7(수)

다. 검사업체 : *********************

라. 실시방법 : 주유취급소 주변지역 등 4개소 시료 채취후 검사

- 검사항목 : 벤젠, 톨루엔, 에텔벤젠, 크실렌, TPH

마. 결    과 : 적합 (붙임참조)

【관련법령】

○ 토양환경보존법 시행규칙 제1조의3(특정토양오염관리대상시설) 별표2

「위험물안전관리법 시행령」 별표 1의 제4류 위험물중 제1․제2․제3․제4석유류에 해당하는 인화성액체의 제조․저장 및 취급을 목적으로 설치한 저장시설로서 총 용량이 2만리터 이상인 시설(이동탱크저장시설을 제외한다)    ************************************************

○ 토양환경보존법 시행규칙 제12조(토양오염도검사 주기 등)

①특정토양오염관리대상시설의 설치자는 영 제8조제1항제1호 본문에 따라 다음 각 호의 구분에 따른 날부터 6개월 이내에 토양오염도검사를 받아야 한다.   *******************

* 5년·10년·15년이 되는 해 완공검사일로부터 90일 이내에 각각 1회

* 15년 이후 매2년마다 완공검사일로부터 90일 이내에 1회

붙임  1. 토양오염검사 결과 1부.

2. 토양오염검사 사진 1부.

3. 성동소방서 자가주유취급소 완공검사 필증 1부.  끝.

	소방행정과장
수신자	재난관리과장,예방과장,현장대응단장,성수119안전센터장,왕십리119안전센터장,금호119안전센터장
담당자	황영식		장비회계팀장	강대문		소방행정과장	03/16 김영권
협조자
시행	소방행정과-2840	(		)	접수		(		)
우	04765	서울특별시 성동구 살곶이길 331 (행당동)	/
전화	(02)2622-1621	/전송	(02)2622-1619	/	i2565@seoul.go.kr	/	부분공개(6)