문서번호	급수운영과-5040
결재일자	2018.3.16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장
송현우	代이철	03/16 이성환
협 조

보험사고 처리결과 보고

2018. 3. 16.(금)

남부수도사업소

(급수운영과)

보험사고 처리결과 보고

삼성화재로부터 ***************번지 상수도관 누수에 의한 피해발생 건에 대한 보험사고 처리 및 자기부담금 안내 공문이 접수되어 아래와 같이 보고드림

□ 누수경위 및 보험접수 현황

○ 신고일자 : 2018년 1월 18일

○ 주    소 : *****************

○ 민 원 인 : ******************

○ 민원내용

- 2018년 1월 11일 건물에 사용중인 고가수조에 담수가 되지않아 옥내배관 동결로 의심되어 5일간 옥내배관 해동작업을 실시한 후에도 낮은 수압으로 고가수조에 담수되고 안되고를 반복함

- 5일 후 2018년 1월 16일 남부수도사업소에 방문하여 소,불출수 민원접수하여 현장방문 및 계량기 해체 결과 배수지 표고차에 의한 수압보다 현저히 떨어져 인입선 누수탐지 실시

- 인입선 누수 발견하여 2018년 1월 16일 누수복구 공사 후 고가수조 내 정상담수 확인

- 위와 같은 사항으로 대지경계선밖 급수관 누수로 인한 불출수로 겪은 작업비용(인건비, 해동기 임대료)등의 보상을 수도사업소에 요구함

○ 피해사항

- 해동작업 비용(설비업체 인건비 및 해동기 임대료 등)

○GIS위치도

****

○ 보험접수 : 2018년 1월 25일 우리본부가 배상책임보험에 계약한 삼성화재보험에 사고접수

□ 보험사 처리결과 내용

○ 관련공문접수 : GB1801-0046 급수운영과-2399(2018. 1. 25.)

보험사	합의금액
	계	보험금	자기부담금
삼성화재해상보험	1,500,000원	1,400,000원	100,000원

□ 조치계획

○ 보험회사 결과에 따라 합의처리하고, 합의금 중 피해자에게 자기부담금을 지급하여 본 민원건 종결처리

- 합의서 제출 : 직인처리한 합의서 삼성화재에 발송

- 자기부담금 지급 시행

․ 예금주 : ************************

․ 입금액 : 금100,000원

․ 은행/계좌번호 : ************************

․ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 배상금등, 상수도관누수복구

붙임  삼성화재(손해사정)공문 각 1부.  끝.