	중랑소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장 발생 보고(망우)

1. 관련근거

○ 2018년도 소방재난 업무가이드 『재난대응행정편 3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

○ 망우119안전센터-955(2018.3.2.) 『2018년도 상반기 소방용수시설 일제점검․정비 계획 보고』

2. 2018년 상반기 소방용수시설 일제점검 과정중 소방용수시설 고장이 발생하여 붙임과 같이 보고합니다.

○ 고장용수

- 지하식 3401호[중랑구 면목로58길 22(면목동409-3)애견미용실 앞]

- 지하식 3512호[중랑구 면목로366(면목동413-1)1001안경점 앞]

- 지상식 3045호[중랑구 양원역로53(망우동238-2)신일빌라 앞]

붙  임: 고장 소방용수시설 위치도 및 사진(망우) 3부.  끝.

	망우119안전센터장
담당자	김철행		1팀장	강동현		센터장	03/19 채웅석
협조자
시행	망우119안전센터-1214	(		)	접수		(		)
우	02176	서울특별시 중랑구 용마산로 524 (망우동)	/
전화	02-493-7119	/전송	02-432-0119	/		/	대시민공개