문서번호	시설관리과-6531
결재일자	2018.3.19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
정성오		권승계	03/19 김기상
협조

「2018년 국가안전대진단 및 해빙기」대비

상수도 시설물 안전점검 결과 보고

2018. 3.

남부수도사업소

(시설관리과)

「2018년 국가안전대진단 및 해빙기」대비

상수도 시설물 안전점검 결과 보고

2018년도 국가안전대진단 및 해빙기 대비 동작구 지역 내 재개발 및 재건축 현장에 대하여 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고드림

□ 관련근거

○「2018년 국가안전대진단」관련 상수도 안전대진단 추진계획

- 시설관리과-1413(2018.1.19.)호

○ 2018년 해빙기 대비 상수도 시설물 안전점검계획

- 시설관리과-4086(2018.2.19.)호

○ 공사현장 안전점검 강화 및 예방조치 시행

□ 점검대상

연번	구 역 명	주 소	개발방식	시행단계	비고
1	***	**********	재건축(단독)	착공
2	***	*******	재건축(단독)	착공
3	***	*******	재건축(단독)	관리처분
4	***	*********	재건축(단독)	착공
5	****	****************	(뉴)재개발	사업시행
6	****	*****************	(뉴)재개발	사업시행
7	****	**************	(뉴)재개발	사업시행
8	***	***************	(뉴)재개발	관리처분
9	***	************	(뉴)재개발	착공
10	***	************	(뉴)재개발	착공
11	*******	********	재건축(공동)	착공

□ 안전점검 개요

○ 점검기간 : 2018.3.14.~2018.3.16.

○ 점 검 자 : 시설6급 권승계 외 2명

○ 주요 점검내용

- 사업부지 인접 상수도관 누수 여부

- 사업부지 내 상수도 시설물 적정 여부(분기점 폐쇄, 수도계량기 관리 등)

- 조례위반 사항(부정급수 등)

- 주변 도로침하(동공) 발생 여부

- 절․성토부 상수도 시설물 적정 관리 여부

- 기타사항(비상연락망 등)

□ 점검결과

○ 특이사항 없음

붙 임 : 재개발․재건축 현장조사서 1부.  끝.