＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	중부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	중앙제어실운영일지(03월18일)

2018년 03월 18일 일요일 주간 A조

시설물	가 압 장	낙산가압장 등 18개소
	증압펌프.장	만리증압장 등 25개소
	배 수 지	보광배수지 등 22개소
운 영 사 항		○가압펌프 운전상태 ➝ 양호 ○증압펌프 운전상태 ➝ 양호 ○고, 저 배수지상태 ➝ 양호
근 무 사 항		○중앙제어실 가압장, 배수지, 증압장 수위점검 및 원격제어 ○중앙제어실 통신장비 DSU 동작상태 점검 ○중앙제어실 CCTV 동작상태 점검 ○낙산가압장 및 증압장 한전 순간정전(조류에 의한 정전: 13:12) 정상가동: 13:19
근 무 자		A조: 송민규,이용선,이상훈,임황종

주무관	송민규		기전팀장	김충완		시설관리과장	03/19 허준행
협조자	주무관	김용호		주무관	진관용		주무관	배재민
주무관	황영배		주무관	신인철
시행	시설관리과-7714	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 중부수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-2220	/전송	02-3146-2269	/		/	부분공개(6)