투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울시립미술관
수신	수신자참조
(경유)
제목	여의도 지하벙커 개선공사 하자처리 조속 요청

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀사에서 시공한*************************************************************가 되어 건축공사 및 기계공사의 하자가 발생,전시의 막대한 지장을 초래하고 있기에 , 이에 따른 누****************************************************가 있으므로

3. 누수로 인한 하자처리 및 하자로 파생하여 발생된 문제점을 2018.04.20.~04.30.(전시없는 기간) 중 복구가 이루어 질 수 있도록 요청을 하며

4. 아울러 ‘여의도 ‘SeMA’벙커 배수로 점검구 설치 및 코킹공사‘의 점검구 문고리 개폐가 불가함으로 처리바랍니다.

붙임 : 하자 사진철 1부.  끝.

	서울시립미술관장
수신자	두방종합건설(주) 대표 귀하,(주)삼보이엔지 대표 귀하,송림디엔에스 대표 귀하
주무관	이진섭		총무과장	03/19 황차호
협조자
시행	총무과-2847	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 61	/	http://sema.seoul.go.kr
전화	02-2124-8822	/전송	02-2124-8830	/	yae1218@seoul.go.kr	/	부분공개(5)