위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신자	도시공간개선단장
(경유)	공공디자인팀
제 목	보행안내표지판 융합 가로등분전함 디자인 승인 검토 요청

1. 도로관리과-13191(2016.8.22.)호의「가로등분전함·편익시설 융합」추진계획과 관련입니다.

2. 우리본부에서는 ‘걷기 편한 행복거리 만들기’ 추진의 일환으로 보도위에 있는 가로등 분전함을 보도위 보행안내표지 등의 편익시설과 융합을 통한 점유시설 수를 감축하고, 이전이 어려운 시설은 편익시설로의 전환을 추진하고 있습니다.

3. 이에 따라, 보행안내표지판을 가로등분전함과 결합한 ‘보안안내사인 분전함’을 시범제작 설치를 거처 금년부터 적용 시행하고자 아래와 같이 디자인 승인 검토 요청하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

가. 건 명 : 보행안내사인 분전함 디자인 승인 검토

나. 적용규정

- `2015 서울시 공공시설물 표준형디자인 (일반시방서)

- 각종 안내사인 제작설치「신규보행 안내사인(비조명형)」(특기시방서)

다. 변경사항 : 별첨 도면 첨부

- 규격 변경 : 680W × 130D × 2500H ⇒ 600W × 130-180D × 2500H

※ 안내표지판(표기문안, 그래픽내용, 글씨체, 색상, 도안규격 등) 변경 없음.

라. 변경사유

- 폭(680W ⇒ 600W) : 도안규격(600W)에 맞춰 슬림 제작(최소폭 제작)

- 세로폭(보도측130-차도측180D) : 전력계량기 내장 최소 유효폭 필요

마. 승인목적 : 제작 시방의 규격화로 제작자 혼선 예방, 유사규격 난립 차단.

붙임 1) 보행안내표지판 변경(전·후)도 1부

2) 가로등분전함 시설통합 및 분전함 추진(업무참고) 1부.   끝.

	도로관리과장
★전문관	안계훈		도로조명팀장	김흥정		도로관리과장	03/19 代임영철
협조자	실무사무관	조대근
시행	도로관리과-4425	(		)	접수		(		)
우	04524	서울시 중구 청계천로 8 프리미어 플레이스 6층 도로관리과	/
전화	02)2133-8192	/전송	02)2133-0765	/	ankhoon@seoul.go.kr	/	대시민공개