정수약품 계량관리(PAC 2018년 상반기 3차)

주무관	정수과장			결재
유민석	03/19 代김경진
협 조

약품명 : 폴리염화알루미늄(PAC 17%)

구분 기간	입고 요청량(kg)	입고일	외부공인 계량(kg)	자체 계량(kg)	차량No	온도(℃)	비중	비고
2018. 3. 16. ~ 3. 19.	100,000	3. 16.	25,090	25,380	8029	17.2	1.360	#2-PACL-A
		3. 16.	25,360	25,300	9623	17.4	1.360	#2-PACL-B
		3. 19.	25,110	25,260	8029	15.6	1.362	#2-PACL-B
		3. 19.	25,460	25,340	6716	15.4	1.362	#2-PACL-B
			이	하	여	백
합계			101,020	101,280				입고량적정

붙임  1. 납품요구서 1부.

2. 계량증명서 1부.  끝.