문서번호	급수운영과-5075
결재일자	2018.3.20.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
김두수		이승영	03/20 이병운
협 조

염리제3구역 상수관 이설공사(2차)

착공계 검토 보고

2018. 3.

급수운영과

『염리제3구역 주택재개발사업』추진 및 사업시행인가 조건에 따른 상수관 부설 공사 착공계가 접수되어, 내용을 검토하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.

보고자 : 시설 7급 김두수

1. 공사현황

가. 시 공 자 : ************

나. 위     치 : 마포구 염리동 14-178~202

다. 공사기간 : 2018.03.21~2018.04.30

라. 원 인 자 : 염리제3구역 주택재개발정비사업 조합장

마. 공사개요 : 관부설 D=300mm, L=110m

※관련공문 : 염리재개 2018-78호

2. 주요 검토사항

가. 상수관 관부설 계획 부합 여부 : 사업시행인가조건에 부합함

(급수협의조건 및 도면 참조)

나. 승인 사급자재 사용 적정 여부 : 적정함(사급자재 공급원 승인서 참조)

다. 시공 상세도 적정 여부 : 적정(배관 도면 참조)

라. 비상연락체계 및 안전관리계획 검토 의견 : 적정

3. 검토의견

가. 상수관 부설계획이 사업시행인가 승인조건(급수협의조건)에 부합하다고 사료되며, 상수관 부설 승인 조건 부여  및 철거 및 폐쇄되는 불용자재에 대한 고재처리비(**********원), 원인자 공사시행에 따른 관세척비 및 퇴수비, 감독 경비 등   원인자부담금(*********원)을 부과·납부토록하고,

나. 마포구 상수도공사 수탁감리((주)******* 부장 ***)로 하여금 감리토록하여 주택재개발 업무추진에 철저를 기하고자합니다.

붙임 : 1. 상수관 부설 공사 승인 조건 1부.

2. 원인자 부담금 산출내역(2건-고재처리비, 부설공사 경비 등) 1부.

3. 염리제3구역 주택재개발사업 급수협의조건 및 위치도 각 1부.  끝.