＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	서울물연구원
수신	내부결재
(경유)
제목	2018년도 급수과정별 수질검사 계획 알림

1. 2018년도 ‘급수과정별 수질검사 계획’을 붙임과 같이 알리오니 귀 업무에 참조하시기 바랍니다.

가. 채수지점: 70지점 (붙임 참조)

나. 주    기: 분기 1회

다. 검사항목: 12항목

라. 협조사항

○ 정수센터

- 정수 채수지점 안내

- 잔류염소 0.1 mg/L 미달 지점 통보 접수시 조치

○ 수도사업소

- 배수지 시료 채취시 출입문 개방 협조 및 지점 안내

- 배수지 근무자 및 관련 담당자에게 시료 채수일정 전달 등

- 배수지 정기수질검사 시료 채취 일정을 물연구원으로 사전 통보:                지역배수지에서 THMs 시료 채취

- 잔류염소 0.1 mg/L 미달 지점에 대한 정수센터의 조치 내역 통보시              지점 확인 및 데이터 통보: 수질과, 정수센터, 서울물연구원

라. 담당자: 최병도 주무관 3146-1788

붙임: 2018년 수돗물 급수과정시설 수질검사계획.  끝.

★주무관	최병도		미생물검사과장	차영섭		수질분석부장	03/20 김복순
협조자
시행	미생물검사과-262	(		)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 천호대로 716-10 (구의2동 130-1)	/
전화	02-3146-1788	/전송	02-3146-1798	/	qudeh011yaoII@co.kr	/	대시민공개