문서번호	요금과-7719
결재일자	2018.3.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		요금과장	서부수도사업소장
류가영		정소영	03/20 代서경만
협조
	요금관리2팀장		이희대

유수율 및 조정량 분석 보고

( 2018년 1월 )

2018.  3. 20. (화)

서부수도사업소

요금과

‘18년 1월 (3월 납기)유수율 및 조정량 분석

<서부수도사업소>

1		유수율 현황

□ 2018년 유수율 목표 : 97.11%

□ 1월 유수율

구분		공급량(천㎥)	조정량(천㎥)	유수율(%)	비고
누계	2018	10,280	10,160	98.8
	2017	9,769	9,917	101.5
	증감	511(5.23%)	243(2.45%)	-2.7
당월	2018	10,280	10,160	98.8
	2017	9,769	9,917	101.5
	증감	511(5.23%)	243(2.45%)	-2.7

□ 유수율 및 조정량 총괄 분석

○ ‘18.1월(3월납기) 당월 공급량은 10,280천㎥으로 전년 동기대비 511천㎥ 증가,      조정량은 10,160천㎥ 전년동기 대비 243천㎥ 증가되어 당월 유수율(98.8%)은      전년대비 2.7% 감소함.

-  2018.1월 하순~2월 초순 기온급강하로 계량기 및 수도배관 동파로 인한 누수, 동      파방지 수도개방 등의 사유로 서울시 전체 조정량이 전년대비 약 3.24% 증가한 것      과 더불어 우리사업소 조정량 역시 2.45% 증가하였음.

-  전년도 5월 이후 북악터널배수지 유입유량계 센서교체로 공급유량 오차가 감소함에       따라 우리사업소 공급량이 전년대비 110천㎥ 증가하였음.

□ 전년대비 월별 유수율                                (단위 : %)

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2018	98.8
2017	101.5	97.2	102.3	95.8	104.0	94.1	101.6	90.9	103.6	89.9	102.8	90.4
증감	-2.7

□ 중블록별 유수율

(단위 : 천㎥, %)

구분		증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3	홍은	백련	백련6
누계	공급량	739	937	703	1,193	166	624	663	437
	조정량	1,012	773	854	945	133	532	479	754
	유수율	136.94	82.50	121.48	79.21	80.12	85.26	72.25	172.54
당월	공급량	739	937	703	1,193	166	624	663	437
	조정량	1,012	773	854	945	133	532	479	754
	유수율	136.94	82.50	121.48	79.21	80.12	85.26	72.25	172.54
담 당 자		조은희 (급수)	반건모 (급수)	김두수 (급수)	박윤정 (급수)	정원형 (급수)	고명환 (급수)	양재덕 (급수)	양재덕 (급수)
총 괄		유수율:이희대(요금과), 공급량:양재덕(급수운영과),이래운(시설관리과)

구분		백련9	증산3	남산	불광터널	증산1	증산2	진관
누계	공급량	187	385	658	1,927	568	401	692
	조정량	35	427	771	1,636	776	388	647
	유수율	18.72	110.91	117.17	84.90	136.62	96.76	93.50
당월	공급량	187	385	658	1,927	568	401	692
	조정량	35	427	771	1,636	776	388	647
	유수율	18.72	110.91	117.17	84.90	136.62	96.76	93.50
담 당 자		김용섭 (급수)	김성민 (급수)	배한기 (급수)	황순미 (시설)	이진영 (시설)	강철운 (시설)	박성열 (시설)
총 괄		유수율:이희대(요금과), 공급량:양재덕(급수운영과),이래운(시설관리과)

2		업종별 조정량 분석

□ 업종별 조정량 증감 내역

(단위 : 건, 천㎥, %)

업종	2018. 1월(3월납기)		2017. 1월(3월납기)		증감량	증감률
	건수	조정량	건수	조정량
소 계	133,874	10,161	132,452	9,907	254	2.56
가정용	117,741	6,901	116,814	6,779	122	1.80
공공용	1,009	944	1,000	889	55	6.19
일반용	15,047	2,074	14,558	1,968	106	5.39
욕탕용	77	242	80	271	-29	-10.70

□ 업종별 조정량 증감원인

- 2018년 3월 납기 전체 조정량은 전년대비 254천㎥ 증가.

- 업종별로는

<가정용> : 122천㎥ 증가

○ 동절기 기온급감(1월하순~2월초순)에 따른 동파로 관내 노후주택 (공덕1동,홍     은1~2동,신사1~2동,응암3동,수색동 등) 등에 옥내 누수가 많아 가정용 사용     량 전체적으로 증가하였음

○ 관내 일부 대단지 아파트 입주에 따른 사용이 증가하였음.

-  은평구 백련산로 37 힐스테이트백련산4차 입주(963세대,2017.8~) 16,037㎥

- 서대문구 북아현로1가길 20 신촌e편한세상 입주(1910세대,2016.12~)후         14,711㎥ 증가.

-  서대문구 통일로 510 북한산더샵 입주(552세대,2017.12~)후 7,163㎥ 증가

-  마포구 성암로28 가좌행복주택 입주(362세대,2017.3)후 3142㎥ 증가

○ 마포구 마포대로 246 아현아이파크 고지주기변경(2017.3)으로 7501    ㎥ 증가함

○ 서대문구 이화여대길52 이화여대기숙사 전년동기 내부수리로 일시감소하    여 전년대비 3,580㎥ 증가.

<공공용> : 55천㎥ 증가

○ 서대문구 연세로 50 연세대학교 동절기 동파대비 수도개방으로 10,824㎥       (9%) 증가

○ 은평구 수색로 269-50 수색역 역사내 누수로 64,115㎥ 증가함

○ 은평구 연서로33길 16-32 연신중학교 옥내누수로 3,444㎥ 증가

<일반용> : 106천㎥ 증가

○ 마포구 월드컵로3길14 마포한강2차푸르지오 상가 입점(2017.5~6월          경,음식점 밀집)후 영업호전으로 7,194㎥ 증가함

○ 마포구 월드컵로1길 14 교보빌딩 상가입점(2017.4~5월,교보문고 등)        후 영업호전으로 3,760㎥ 증가

○ 서대문구 신촌로35길 10 신촌e편한세상4단지 상가 입주후 영업호전으로         3,341㎥ 증가함

○ 은평구 통일로 856 메트로타워 내 대형음식점(쿠우쿠우) 입점후               (2017.5~6월경) 영업호전으로 2,836㎥ 증가함.

○ ***************** 옥내누수로 2,872㎥ 증가.

○ **********************고지주기변경과 입주점포 영업호         전 (게스트하우스)로 2,263㎥ 증가함.

※ 기온급감에 따른 동파 및 수도개방으로 전체적인 사용량이 증가하였음.

<욕탕용> : 29천㎥ 감소

○ ************************* 휴업으로 3,360㎥ 감소.

○ ****************** 폐업으로 7,722㎥ 감소함

○ **************** 영업부진으로 4,678㎥ 감소함

○ ********************내부수리후 이용객 감소로 9,962㎥ 감소

3		중블럭별 조정량 분석

□ 중블록별 조정량 증감 분석

(단위 : 건, 천㎥)

	구분	2018.1월(3월납기)		2017.1월(3월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
	계	133,874	10,161.0	132,452	9,907.0	1,422	254
1	증산4	11,410	1,012	11,274	1,031	136	-19
2	증산5	14,485	773	14,140	735	345	38
3	와우산1	9,752	854	9,782	860	-30	-6
4	와우산2	4,228	945	4,393	935	-165	10
5	만리3	1,886	133	1,929	127	-43	6
6	홍은	7,676	532	7,528	503	148	29
7	백련	6,507	479	5,398	374	1,109	105
8	백련6	4,070	754	3,839	720	231	34
9	백련9	17	35	16	32	1	3
10	증산3	6,795	427	7,302	436	-507	-9
11	남산4	8,619	770	8,733	756	-114	14
12	불광터널	28,535	1,636	27,723	1,690	812	-54
13	증산1	11,610	776	10,137	633	1,473	143
14	증산2	7,222	388	7,949	450	-727	-62
15	진관	11,062	647	12,309	625	-1,247	22

○ 증산4    : 난지물재생센터 이용객 일부 감소로 4,047 감소

○ 증산5    : 합정동 마포한강푸르지오 상가입점 7,194 증가

○ 와우산1  : 상수동 홍대 미대 리모델링 공사로 일부 임시이전 6,351 감소

○ 와우산2  : 아현동 아현아이파크 고지주기변경(2017.3)으로 7,501 증가

○ 만리3    : 기온급감으로 공덕1동 등 노후주택 옥내 누수가 많아 가정용 사용량 증가

○ 홍은      : 홍은1동 북한산더샵아파트 입주(2017.12)로 7,163 증가

○ 백련      : 북가좌재건축6구역 인근 신축빌라 다수 입주로 가정용 사용량 일부 증가

○ 백련6    : 창천동 연세대학교 동절기 동파대비 수도개방으로 10,824 증가

○ 백련9    : 특이사항 없음.

○ 증산3    : 북가좌1동 연희한양apt 2017.7 관리전환 후 매월고지로 12,647 감소

○ 남산4    : 북아현동 신촌e편한세상 입주(1910세대,2016.12)18,052 증가

○ 불광터널 : ********* 폐업으로 7,722 감소

○ 증산1    : 수색동 수색역 역사내 누수로 64,115 증가

○ 증산2    : ********* 전년대비 영업감소하여 4,330 감소

○ 진관     : 은평지웰테라스 입주(2017.5)후 3,424 증가(은평뉴타운 신축입주 다수)

□ 중블록별 조정량 업종별 분석

○ 증산4  <마포구 상암동, 성산2동 일부>

업종	2018. 1월(3월납기)		2017. 1월(3월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	11,410	1,011,831.2	11,274	1,030,940.9	-19,109.7	-1.85
가정용	10,500	629,154	10,402	628,093.2	1,060.8	0.17
공공용	110	98,425	110	114,077	-15,652	-13.72
일반용	795	255,994.2	757	256,196.7	-202.5	-0.08
욕탕용	5	28,258	5	32,574	-4,316	-13.25

▷ 증감량 : 19천㎥ 감소.

○ 가정용 : 1천㎥ 증가.

- 마포구 성암로28 LH가좌행복주택 입주(2017.3~)후 3142㎥ 증가함.

- **************옥내누수로 1507㎥ 증가함.

○ 공공용 : 15천㎥ 감소.

- 난지물재생센터(고양시 덕양구) 방문객 및 이용객 일부 감소로 전년대비         4047㎥ 감소하였으나 특이사항 없으며 정상사용량임.

- 마포구 월드컵로240 월크컵경기장역 동절기 이용객감소로 1041㎥ 감소함

○ 일반용 : 202㎥ 감소.

- 마포구 상암동 1615 두산건설 공사현장 전년도 누수수리후 3271㎥ 감소

- 마포구 상암산로 66 CJ E&M 주방 등 급수시스템 교체후 사용량 2725       ㎥ 감소함.

- 마포구 월드컵북로47길 월드컵아파트1단지 상가 전년동기 배관누수 수리       후 1219㎥ 감소함.

○ 욕탕용 : 4천㎥ 감소.

- ******************* 내부수리후 이용객 감소로 9962㎥ 감소함.

○ 증산5 <마포구 서교동, 동교동, 합정동, 망원1.2동, 연남동, 성산1,2동       일부>

업종	2018. 1월(3월납기)		2017. 1월(3월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	14,485	773,370	14,140	734,686.8	38,683.2	5.27
가정용	12,680	534,536.8	12,422	515,600.6	18,936.2	3.67
공공용	71	17,822	68	13,868	3,954	28.51
일반용	1,726	204,711.2	1,641	183,633.2	21,078	11.48
욕탕용	8	16,300	9	21,585	-5,285	-24.48

▷ 증감량 : 38천㎥ 증가.

○ 가정용 : 18천㎥ 증가

-  ************* 주계기 누수로 1735㎥ 증가

- 마포구 포은로 34 신축빌라 입주(2017.5~)증가로 1097㎥ 증가.

○ 공공용 : 3천㎥ 증가

- 특이사항 없음

○ 일반용 : 21천㎥ 증가

- 마포구 월드컵로3길14 마포한강푸르지오 상가입점후 영업호전으로 7194       ㎥ 증가함

- 마포구 월드컵로1길 14 교보빌딩 상가입점후 영업호전으로 3760㎥ 증가

- 마포구 양화로 175 마젤란21오피스텔 고지주기변경과 입주점포 영업호전       (게스트하우스)로 2263㎥ 증가함.

- 마포구 양화로 161 케이스퀘어빌딩 리모델링 공사후 입주점포 증가             (2017.9)로 1126㎥ 증가함.

○ 욕탕용 : 5천㎥ 감소

- ********************** 대중목욕탕 영업감소로 2844㎥       감소함.

○ 와우산1 <마포구 대흥동, 동교동, 서강동, 서교동, 합정동 일부>

업종	2018. 1월(3월납기)		2017. 1월(3월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	9,752	853,717.6	9,782	860,510.6	-6,793	-0.79
가정용	7,218	393,960	7,352	395,077	-1,117	-0.28
공공용	83	39,530	83	51,967	-12,437	-23.93
일반용	2,446	402,234.6	2,342	399,370.6	2,864	0.72
욕탕용	5	17,993	5	14,096	3,897	27.65

▷ 증감량 : 6천㎥ 감소.

○ 가정용 : 1천㎥ 감소.

- 특이사항 없음.

○ 공공용 : 12천㎥ 감소.

- 마포구 와우산로 94 홍익대학교 미술학관 리모델링 공사로 일부 임시이전     하여 6351㎥ 감소함.

○ 일반용 : 2천㎥ 증가

- 마포구 양화로 156 엘지펠리스빌딩 고지주기 변경으로 3750㎥ 증가.

- ******************옥내누수로 2872㎥ 증가.

- 마포구 홍일로5길 32 나인브릭호텔 오픈(2017.1)후 영업호전으로         1988㎥ 증가.

*************** 점포 옥내누수로 1724㎥ 증가함.

************** 옥내누수로 1020㎥ 증가함.

○ 욕탕용 : 3천㎥ 증가

- 마포구 서강로 97 친정숲불가마사우나 오픈(2017.3)이후 영업호전으로     2520㎥ 증가.

- 마포구 서강로1길 12-9 한솔탕 동절기 영업호전 및 동파대비 용수 사용으로         1956㎥ 증가함.

○ 와우산2 <마포구 공덕1.2동, 대흥동, 도화동, 신공덕동, 신수동, 아현       1.2동, 용강동, 염리동 일부>

업종	2018. 1월(3월납기)		2018. 1월(3월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	4,228	945,042.4	4,393	935,110.6	9,931.8	1.06
가정용	2,943	612,919	3,054	610,288.8	2,630.2	0.43
공공용	81	82,380	89	80,844	1,536	1.90
일반용	1,195	227,821.4	1,241	221,687.8	6,133.6	2.77
욕탕용	9	21,922	9	22,290	-368	-1.65

▷ 증감량 : 9천㎥ 증가

○ 가정용 : 2천㎥ 증가

- 마포구 마포대로 246 아현아이파크 고지주기변경(2017.3)으로 7501㎥       증가함

- ***************** 1층 옥내누수로 3077㎥ 증가함

- 마포구 백범로 37길6 신공덕삼성2차아파트 전년동기에 일시감소하여 전년       대비 1035㎥ 증가하였지만 특이사항 없이 정상사용량임.

○ 공공용 : 1천㎥ 증가

- 마포구 대흥로 20길 28 마포아트센터수영장 수강생 증가로 물사용량            1548㎥ 증가함.

○ 일반용 : 6천㎥ 증가

- 마포구 만리재로 63 블루마리오피스텔 신축후 입주(2017.3)증가로 2112㎥ 증가

- 마포구 신촌로 152 H에비뉴호텔 신축(2017.3)후 영업호전으로 1849㎥       증가함.

- 마포구 백범로 202 KCC웰츠타워 전년동기 계량기회불로 교체이후 1816       ㎥ 증가함.

- 마포구 마포대로 109 롯데시티호텔 영업호전으로 1658㎥ 증가함.

- 마포구 마포대로 173-14 마포센텀슬로우스퀘어 전년동기 리모델링 공사       중 계량기 매몰로 인정검침 하였다가 2017.6월경부터 공사완료후 입주 점       포 증가하여 사용량 1290㎥ 증가함.

○ 욕탕용 : 368㎥ 감소

- 특이사항 없음.

○ 만리3 <마포구 신공덕동, 공덕1동, 아현1.2동 일부>

업종	2018. 1월(3월납기)		2018. 1월(3월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	1,886	133,203.4	1,929	126,803.6	6,399.8	5.05
가정용	1,580	112,810.4	1,616	104,330.6	8,479.8	8.13
공공용	8	1,092	7	518	574	110.81
일반용	297	18,675	305	21,290	-2,615	-12.28
욕탕용	1	626	1	665	-39	-5.86

▷ 증감량 : 6천㎥ 증가

○ 가정용 :8천㎥ 증가

※ 특이사항 없으나 동절기 기온급감으로 동파에 따른 공덕1동 인근 노후주택 옥내         누수가 많아 가정용 사용량 전체적으로 증가하였음.

---------------------------------------------------------------------------------

- *************** 옥내누수로 552㎥ 증가함(546%)

-***************** 옥내누수로 407㎥ 증가함(8140%)

- ************** 옥내누수로 406㎥ 증가함(406%)

- *************** 옥내누수로 139㎥ 증가함(923%) 등

---------------------------------------------------------------------------------

- 마포구 임정로25길 22 신축입주(2017.5~)후 380㎥ 증가함 (3454%)

○ 공공용 : 574㎥ 증가

- 특이사항 없음.

○ 일반용 : 2천㎥ 감소

- 특이사항 없음.

○ 욕탕용 : 39㎥ 감소.

- 특이사항 없음.

○ 홍은 <서대문구 홍은1.2동, 홍제1.2.3동, 은평구 녹번동 일부>

업종	2018. 1월(3월납기)		2017. 1월(3월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	7,676	531,661.8	7,528	503,341.2	28,320.6	5.63
가정용	7,079	461,033.4	6,964	440,680.4	20,353	4.62
공공용	74	13,795	66	13,191	604	4.58
일반용	516	46,675.4	492	38,611.8	8,063.6	20.88
욕탕용	7	10,158	6	10,858	-700	-6.45

▷ 증감량 : 28천㎥ 증가

○ 가정용 : 20천㎥ 증가

※ 특이사항 없으나 동절기 기온급감으로 동파에 따른 홍은1~2동 내 노후주택 옥내        누수가 많아 가정용 사용량 전체적으로 증가하였음.

---------------------------------------------------------------------------------

-*****************옥내누수로 684㎥

- ****************** 옥내누수로 449㎥

- ************* 옥내누수로 421㎥

-*******************옥내누수로 305㎥ 등

---------------------------------------------------------------------------------

- 서대문구 홍제원길 25-1 신축빌라 입주(2017.4)로 755㎥ 증가

- 서대문구 홍은중앙로9나길 57 신축빌라 입주증가(2017.4)로 295㎥ 증가

○ 공공용 : 604㎥ 증가

- 특이사항 없음.

○ 일반용 : 8천㎥ 증가

- ************** 공가 옥내누수로 1097㎥ 증가함.

- 서대문구 통일로 510 북한산더샵아파트 입주(2017.12~)로 7163㎥ 증       가함(현재 가정용으로 업종변경)

○ 욕탕용 : 700㎥ 감소

- 특이사항 없음.

○ 백련 <서대문구 남가좌1동, 북가좌2동, 신촌동, 연희동 일부>

업종	2018. 1월(3월납기)		2017. 1월(3월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	6,507	478,817.6	5,398	373,612.2	105,205.4	28.16
가정용	6,210	444,417.6	5,145	344,399.2	100,018.4	29.04
공공용	24	10,582	17	5,700	4,882	85.65
일반용	272	16,849	235	16,025	824	5.14
욕탕용	1	6,969	1	7,488	-519	-6.93

▷ 증감량 : 105천㎥ 증가

○ 가정용 : 100천㎥ 증가

- 서대문구 증가로 191 삼성아파트 동절기 동파대비 용수사용으로 1824㎥ 증가함

- 서대문구 거북골로18가길 23 휴먼빌아파트 특이사항 없으나 동절기 동파대비 용수       사용으로 2844㎥ 증가함.

※ 서대문구 북가좌 재건축6구역 인근 신축빌라 다수 입주로 가정용 사용량 일부 증         가하였음.

---------------------------------------------------------------------------------

- 서대문구 증가로20가길 91 해들목휴먼빌 입주 (2017.7) 450㎥

- 서대문구 증가로17길 14 신축빌라 입주 (2017.2.) 403㎥

- 서대문구 증가로 211 신축빌라 입주 (2017.5.) 347㎥

- 서대문구 증가로23가길 8 신축빌라 입주 (2017.5.) 326㎥

- 서대문구 증가로 23다길 17 신축빌라 입주 (2017.4.) 242㎥ 등.

---------------------------------------------------------------------------------

○ 공공용 : 4천㎥ 증가

- 특이사항 없음.

○ 일반용 : 824㎥ 증가

- 특이사항 없음.

○ 욕탕용 : 519㎥ 감소

- 특이사항 없음.

○ 백련6 <서대문구 신촌동, 연희동 일부>

업종	2018. 1월(3월납기)		2017. 1월(3월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	4,070	754,389.4	3,839	720,014.6	34,374.8	4.77
가정용	2,858	162,975	2,776	162,438.4	536.6	0.33
공공용	60	316,640	54	305,266	11,374	3.73
일반용	1,149	257,086.4	1,006	233,786.2	23,300.2	9.97
욕탕용	3	17,688	3	18,524	-836	-4.51

▷ 증감량 : 34천㎥ 증가

○ 가정용 : 536㎥ 증가

- 특이사항 없음

○ 공공용 : 11천㎥ 증가

- 서대문구 성산로 520 이대부중 동절기 동파대비 용수사용으로 1447㎥ 증가

- 서대문구 연세로 50 연세대학교 동절기 동파대비 용수사용으로 10824㎥ (9%) 증가

○ 일반용 : 23천㎥ 증가

- 서대문구 이화여대5길 35 이대영타운 오피스텔 리모델링 공사 (2016.3~) 후          전층 입주로 1534㎥ 증가

- *************** 옥내누수로 1033㎥ 증가

- ******************** 누수로 1041㎥ 증가

○ 욕탕용 : 836㎥ 감소

- *****************************휴업으로 3360㎥ 감소.

○ 백련9 <서대문구 홍은1.2동 일부>

업종	2018. 1월(3월납기)		2017. 1월(3월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	17	34,577	16	32,566	2,011	6.18
가정용	6	18,175	5	15,663	2,512	16.04
공공용	1	1,524	1	1,300	224	17.23
일반용	10	14,878	10	15,603	-725	-4.65
욕탕용	0	0	0	0	0	0

▷ 증감량 : 2천㎥ 증가

○ 가정용 : 2천㎥ 증가

- 특이사항 없음

○ 공공용 : 224㎥ 증가

- 특이사항 없음

○ 일반용 : 725㎥ 감소

- 특이사항 없음

○ 욕탕용 : 해당없음.

- 해당없음.

○ 증산3 <은평구 응암3동, 서대문구 남가좌1.2동, 북가좌1.2동 일부>

업종	2018. 1월(3월납기)		2017. 1월(3월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	6,795	426,856.6	7,302	436,017.9	-9,161.3	-2.10
가정용	6,255	348,768.6	6,790	358,094.4	-9,325.8	-2.60
공공용	38	7,881	40	7,387	494	6.69
일반용	500	46,286	470	45,222.5	1,063.5	2.35
욕탕용	2	23,921	2	25,314	-1,393	-5.50

▷ 증감량 : 9천㎥ 감소

○ 가정용 : 9천㎥ 감소

- 서대문구 응암로 28 연희한양아파트 2017.7 이후 관리검침으로 전환하면서 주계       량기 매월고지로 변경하여 12647㎥ 감소함.

○ 공공용 : 494㎥ 증가

- 서대문구 거북골로19길 20 북가좌초등학교 동절기 누수로 1206㎥ 증가

○ 일반용 : 1천㎥ 증가

- 특이사항 없음.

○ 욕탕용 : 1천㎥ 감소

- 특이사항 없음.

○ 남산4 <서대문구 신촌동, 충현동, 천연동, 홍제1.2동, 북아현동,북가좌2동 일부>

업종	2018. 1월(3월납기)		2017. 1월(3월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	8,619	770,524.5	8,733	755,639.1	14,885.4	1.97
가정용	7,196	510,819.9	7,280	490,468	20,351.9	4.15
공공용	123	86,034	125	94,692	-8,658	-9.14
일반용	1,296	162,262.6	1,323	161,104.1	1,158.5	0.72
욕탕용	4	11,408	5	9,375	2,033	21.69

▷ 증감량 : 14천㎥ 증가

○ 가정용 : 20천㎥ 증가

- 서대문구 북아현로1가길 20 신촌e편한세상 1~4단지 입주 (1910세대,         2016.12 입주시작) 후 14711㎥ 증가.

- 서대문구 이화여대길52 이화여대기숙사 전년동기 내부수리로 일시감소하여       전년대비 3580㎥ 증가하였으나 평균사용량으로 특이사항 없음.

- ******************* 8회 납기 인정검침후 정산으로 1248㎥       증가함.

- **************옥내누수로 1181㎥ 증가함.

○ 공공용 : 8천㎥ 감소

- 서대문구 이화여대길 52 이화여대 사용량 전년대비 7388㎥ 감소하였으나 시설팀        확인결과 특이사항 없고 평균 정상사용범위임.

- 서대문구 북아현로11가길 7 추계예술대 전년대비 1478㎥ 감소하였으나 동절기 사       용감소로 특이사항 없음 확인함.

○ 일반용 :1천㎥ 증가

- 서대문구 신촌로35길 10 신촌e편한세상 4단지 상가 입주후 영업호전으로       3341㎥ 증가함
- **************** 파비상가 물탱크누수로 1109㎥ 증가함

- ********************옥내누수로 1263㎥ 증가함

○ 욕탕용 : 2천㎥ 증가

- 서대문구 북아현로4길 9-7 아현스파랜드 영업호전(2016.12 아파트 입주, 점포        주인 바뀌고 리모델링 후)으로 1577㎥ 증가함.

○ 불광터널 <은평구 불광1.2동, 신사1.2동, 구산동, 녹번동, 대조동, 역촌      동, 갈현1.2동,진관동 일부>

업종	2018. 1월(3월납기)		2017. 1월(3월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	28,535	1,635,542.3	27,723	1,689,649.5	-54,107.2	-3.20
가정용	25,877	1,311,622.1	25,116	1,373,138.1	-61,516	-4.48
공공용	170	47,844.6	175	56,733.2	-8,888.6	-15.67
일반용	2,467	223,042.6	2,411	195,747.2	27,295.4	13.94
욕탕용	21	53,033	21	64,031	-10,998	-17.18

▷ 증감량 : 54천㎥ 감소

○ 가정용 : 61천㎥ 감소

- 은평구 서오릉로21길 36 갈현현대아파트 고지주기 변경으로 6080㎥ 감소함

- 은평구 갈현로15길 27-1 은평의마을(노숙인보호시설) 전년대비 2838㎥       감소하였으나 동절기 사용감소로 특이사항 없음.

- ************** 옥내 누수수리로 1024㎥ 감소함.

○ 공공용 : 8천㎥ 감소

- 은평구 불광로 180 불광중학교 누수수리공사 후 1345㎥ 감소함.

○ 일반용 : 27천㎥ 증가

- 은평구 통일로 830 파레제페 빌딩 점포변경후(넘버원짐 휘트니스) 영업호       전으로 1364㎥ 증가

- 은평구 통일로 856 메트로타워 내 대형음식점(쿠우쿠우) 입주후 (2017.5~6월경)               영업호전으로 2836㎥ 증가함.

- ********************옥내누수로 1191㎥ 증가함.

- 은평구 통일로 869 서연빌딩 식당(고요남) 오픈후 영업호전과 물탱크 청       소로 1027㎥ 증가함.

- *************옥내누수로 1622㎥ 증가함

- ************옥내누수로 1821㎥ 증가함

- 은평구  서오릉로21길 47 배관동파로 인한 누수로 2187㎥ 증가함.

○ 욕탕용 : 10천㎥ 감소

- ****************** 폐업으로 7722㎥ 감소함

- **************** 영업부진으로 4678㎥ 감소함

○ 증산1 <은평구 신사1.2동, 수색동, 증산동 일부>

업종	2018. 1월(3월납기)		2017. 1월(3월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	11,610	775,856.5	10,137	632,825.2	143,031.3	22.60
가정용	10,605	503,934.6	9,237	433,342	70,592.6	16.29
공공용	77	184,523	66	118,589	65,934	55.60
일반용	923	70,742.9	828	59,262.2	11,480.7	19.37
욕탕용	5	16,656	6	21,632	-4,976	-23.00

▷ 증감량 : 143천㎥ 증가

○ 가정용 : 70천㎥ 증가

- 은평구 가좌로11가길 10 벨로스신사아파트 입주후(2017.5) 공동사용량        증가로 980 증가함.

- 은평구 은평터널로7길 7-7 신축빌라 입주(2017.5.)후 795 증가함

※ 동절기 기온급감으로 동파에 따른 신사1~2동, 수색동 재개발지역 인근 노후주택         옥내 누수가 많아 가정용 사용량 전체적으로 증가하였음.

---------------------------------------------------------------------------------

- **************** 옥내누수 734㎥

- *****************옥내누수 632㎥

- ***************옥내누수 596㎥

- ************** 옥내누수 583㎥

- *************** 옥내누수 567㎥

- **************옥내누수 475㎥ 등.

---------------------------------------------------------------------------------

○ 공공용 : 65천㎥ 증가

- 은평구 수색로 269-50 수색역 역사내 누수로 64115㎥ 증가함

○ 일반용 : 11천㎥ 증가

- 은평구 수색로 195 고기주기 변경으로(2018.3) 1048㎥ 증가

- 은평구 증산로 461 아라모텔 신축(2017.12)후 745㎥ 증가

- **************옥내누수로 503㎥ 증가.

○ 욕탕용 :4천㎥ 감소

- ****************** 2017.4월부터 지하수 대체사용 증가하여       수도사용량 629㎥ (69%) 감소함.

○ 증산2 <은평구 응암1.2.3동, 서대문구 북가좌2동 일부>

업종	2018. 1월(3월납기)		2017. 1월(3월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	7,222	387,916.1	7,949	449,663.9	-61,747.8	-13.73
가정용	5,989	286,687.5	6,748	346,964.1	-60,276.6	-17.37
공공용	49	10,591	55	11,493	-902	-7.85
일반용	1,179	74,684.6	1,141	69,389.8	5,294.8	7.63
욕탕용	5	15,953	5	21,817	-5,864	-26.88

▷ 증감량 : 61천㎥ 감소

○ 가정용 : 60천㎥ 감소

- 특이사항 없으나 응암3동 주택재개발지역 인근 세대 이주 증가로 사용량        감소 및 페전된 수용가가 많아 가정용 사용량 감소한 것으로 판단됨.

○ 공공용 : 902㎥ 감소

- 특이사항 없음

○ 일반용 : 5천㎥ 증가

- 은평구 응암로 269 상가 신축(2017.5)후 영업호전으로 716㎥ 증가함

※ 동절기 기온급감으로 인한 동파로 누수 수용가 많음.

---------------------------------------------------------------------------------

- *********** 옥내누수 548㎥

- **************361㎥

- ************* 옥내누수 347㎥

- *********** 옥내누수 332㎥ 등

---------------------------------------------------------------------------------

○ 욕탕용 : 5천㎥ 감소

- ****************** 전년대비 영업감소하여 4330㎥ 감소하       였으나 최근 평균사용량으로 특이사항 없음.

○ 진관 <은평구 갈현1.2동, 신사1.2동, 구산동, 진관동, 불광2동 일부>

업종	2018. 1월(3월납기)		2017. 1월(3월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	13,546	647,107.7	12,309	625,460.4	21,647.3	3.46
가정용	10,745	569,585.7	11,907	559,720	9,865.7	1.76
공공용	40	24,982	44	13,623	11,359	83.38
일반용	2,760	51,810	356	51,297.4	512.6	1.00
욕탕용	1	730	2	820	-90	-10.98

▷ 증감량 : 21천㎥ 증가

○ 가정용 : 9천㎥ 증가

- 은평구 진관4로 78-38 은평지웰테라스 입주(2017.5~)후 3424㎥ 증가

- 은평구 진관3로 21 은평뉴타운엘크루아파트 입주증가(2017.3~)로 2001㎥ 증가

- 은평구 진관동 60 은평솔하임아파트 입주(2017.10~)로 1667㎥ 증가

- 은평구 진관3로 11 힐데스하임아파트 입주증가(2017.3~)로 1160㎥ 증가

- ************* 옥내누수로 1133㎥ 증가

- ***************옥내누수로 1097㎥ 증가

○ 공공용 : 11천㎥ 증가

- 은평구 연서로33길 16-32 연신중학교 옥내누수로 3444㎥ 증가

○ 일반용 : 512㎥ 증가

- 은평구 진관2로 15 신한헤스티아 상가 입점후 2974㎥ 증가

- 은평구 진관동 60 은평솔하임 상가입주후 1540㎥ 증가

- 은평구 진관3로 21 은평뉴타운엘크루 아파트 상가입주후 1414㎥ 증가

- 은평구 통일로 934 여의도순복음교회 배관동파로 1093㎥ 증가

○ 욕탕용 : 90㎥ 감소

- 특이사항 없음.

4		동별 조정량 분석

구분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2018.1월	2017.1월	증감량
계	3,717	3,684	33
아현1	41	34	7	마포대로246 아현아이파크 고지주기변경(17.3)으로 7501 증가.
아현2	129	130	-1	마포대로247 아현중학교 12월 수영장수리시작후 물사용감소로 1188 감소. 마포대로217 상가입주점포이주(17.2)이후 사용량 3177 감소함.
공덕1	159	153	6	특이사항 없음.
공덕2	92	91	1	마포대로109 롯데시티호텔 영업호전으로 1658 증가.
신공덕	134	123	11	백범로37길6 신공덕삼성2차 전년동기 일시적감소로 전년대비 1035증가하였ㅈ만 정상사용량임. 백범로202 KCC웰츠타워 전년동기 계량기회불로 교체이후 1816 증가. 만리재로63 블루마리오피스텔 신축후 입주(17.3) 증가로 2112 증가.
도화	92	96	-4	삼개로33 도화우성아파트 3858감소하였으나 특이사항없고 14%내외로 정상사용범위임.
용강	123	133	-10	***************** 영업부진(관리팀장확인)으로 600 감소함.
대흥	279	264	15	***************** 옥내누수로 3077 증가. 대흥로20길28 마포아트센터수영장 수강생 증가로 인해 물사용량 1548 증가함. ***********점포 옥내누수로 1724 증가함. 신촌로152 H에비뉴호텔 신축(17.3)후 영업호전으로 1849 증가.
염리	18	16	2	특이사항 없음.
신수	58	57	1	특이사항 없음.
서강	383	388	-5	와우산로94홍익대본관(고객번호 21251039) 미술대학 리모델링공사로 일부 임시이전으로 전년대비 6351 감소함. 서강로60 유니세프위원회 건물 내 휘트니스센터 이주후 1869 감소.
서교	542	532	10	************** 옥내누수로 2872 증가 홍익로5길32 나인브릭호텔 오픈(17.1)후 영업호전으로 1988 증가. ************** 업태변경(호프집)과 옥내누수로 1495 증가함. **********옥내누수로 1020 증가.
동교	39	34	5	양화로156 엘지팰리스빌딩 고지주기변경으로 3750 증가. 양화로175 마젤란21오피스텔 고지주기변경과 입주점포 영업호전(게스트하우스)로 2263 증가. 양화로161 케이스퀘어빌딩 리모델링공사후 입주점포 증가(17.9~)로 1126 증가함.
합정	320	313	7	***********주계기 누수로 1735 증가. 포은로34 신축빌라 입주증가(17.5)로 1097 증가. 성지1길32-13 성산중학교 증축공사중 검침장애로 전월인정사용량 부과하여 전년동기대비 1251 증가하였음. 월드컵로1길14 교보빌딩 신축입주후 점포영업호전으로 3760 증가. 월드컵로3길14 마포한강푸르지오 점포 영업호전으로 7194 증가.
망원1	5	4	1	특이사항 없음
망원2	275	272	3	특이사항 없음
연남	13	13	0	특이사항 없음
성산1	4	5	-1	특이사항 없음
성산2	523	522	1	성암로28 LH가좌행복주택 입주(17.5)후 3142 증가함. ************동파누수로 1507 증가. 모래내로5 우남퍼스트빌 입주증가로 3748 증가. 월드컵로34길14 벽산상암스마트큐브오피스텔 입주증가로 3395 증가 월드컵로34길 8 상암도시엔 신축후 입주증가로 1348 증가.
상암	488	504	-16	난지물재생센터(고양시덕양구) 방문객 및 이용객 일부 감소로 4047 감소하였으나 정상사용량임. 상암동1615 두산건설 공사현장 임시급수사용중으로 3271 감소함.(전년동기 누수) 상암산로66 CJ E&M 주방 등 급수시스템 변경에 따라 사용량감소하여 2725 감소함. **********************상가 누수수리후 1219 감소.

○ 마포구                                             (단위 : 천㎥)

○ 서대문구                                           (단위 : 천㎥)

구분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2018.1월	2017.1월	증감량
계	2,851	2,789	62
천연	75	78	-3	독립문로8길54 천연뜨란채아파트 전년대비 2548감소하였으나 특이사항없으며 16%내외로 정상사용량임.
북아현	170	145	25	북아현로1가길20 신촌e편한세상1~4단지 입주(1910세대,2016.12 입주시작)후 사용증가로 14711증가. 신촌로35길10 e편한세상 상가 입주후 영업호전으로 3341 증가. 북아현로4길9-7 아현스파랜드 영업호전(2016.12 아파트입주,영업장 주인바뀌고 리모델링후)으로 1577 증가.
충현	348	329	19	****************8회납기 인정검침후 정산으로 1248 증가. ********* 옥내누수로 1181 증가. *************** 옥내누수로 1263 증가.
신촌	910	887	23	이화여대길52 이화여대기숙사 전년동기 내부수리로 일시 감소하여 전년대비 3580증가하였으나 평균사용량으로 특이사항 없음. 성산로520 이대부중 동절기 동파대비1447 증가. 연세로50 연세대 동절기 동파대비 사용 10824증가(9%) *****************1층 물탱크누수로 1109 증가 이화여대5길35 이대영타운 오피스텔 리모델링공사(2016.3~)후 전층 입주로 1534 증가. ************옥내누수로 1033 증가 ***************** 누수로 1041 증가. 봉원사길75-5 숲속랜드 찜질방 영업호전으로 1026 증가.
연희	46	46	0	특이사항 없음
홍제1	43	43	0	특이사항 없음
홍제3	44	45	-1	특이사항 없음
홍제2	147	147	0	********** 공가 옥내누수로 1097 증가.
홍은1	287	284	3	통일로510 북한산더샵아파트 입주(2017.12~)로 7163 증가.
홍은2	41	40	1	특이사항 없음
남가좌1	94	101	-7	가재울미래로2 DMC파크뷰자이 1,2단지 특이사항 없으나 사용감소로 7103감소함(10%내외로 정상범위임)
남가좌2	59	57	2	증가로191 삼성아파트 동절기 동파대비로 1824증가하였으나 9%내외로 정상범위임.
북가좌1	178	187	-9	응암로28 연희한양아파트 2017.7 관리검침으로 전환되면서 매월고지로 변경하여 주계기 사용량이 12647 감소함.
북가좌2	409	400	9	거북골로18가길23 휴먼빌아파트 특이사항없으나 동절기 동파대비용수 사용으로 2844 증가함.

○ 은평구                                             (단위 : 천㎥)

구분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2018.1월	2017.1월	증감량
계	3,592	3,434	158
녹번	43	42	1	특이사항 없음.
불광1	438	430	8	통일로780 미성아파트 특이사항 없으나 동파대비용수 사용으로 2307 증가함. 불광로51 불광초 전년동기 수영장 수리중으로 일시감소하여 전년대비 1736증가하였으나 정상사용량임. 통일로 830 파레제페빌딩 점포변경후 영업호전으로 1364 증가함.
불광2	428	400	28	*************옥내누수로 1097 증가 연서로33길 16-32 연신중학교 옥내누수로 3444증가. 통일로934 여의도순복음교회 배관동파로 사용량급증하여 1093 증가함 통일로 856 메트로타워 내 대형음식점(쿠우쿠우) 입주후(2017.5~6월경) 영업호전으로 2836 증가함. ************하나로약국 옥내누수로 1191 증가함.
갈현1	22	22	0	통일로 869 서연빌딩 식당(고요남)오픈후 영업호전과 물탱크청소로 1027 증가함.
갈현2	418	405	13	*************** 영업호전으로 지하수부족하여 수도사용량 1366 증가함. ***********신축후 입주증가하여 (2017.6~) 1240 증가함 ***********옥내누수로 1133 증가. **********옥내누수로 1622 증가 **********옥내누수로 1821 증가
구산	424	421	3	*************** 세탁실누수로 1074 증가 *********** 배관동파로 인한 누수로 2187 증가
대조	14	23	-9	*************** 폐업으로 7722 감소
응암1	37	38	-1	특이사항 없음.
응암2	87	62	25	백련산로37 백련산힐스테이트4차 입주시작(2017.8~)후 16037 증가
응암3	390	374	16	가좌로7나길35 경남아파트 동절기 아파트공동사용량 증가로 1319 증가 가좌로5길5 충암학교 옥내누수로 2846 증가
역촌	14	12	2	************* 내부수리(2017.7-8월경)후 지하수사용감소로 수도사용증가하여 1449 증가함.
신사1	347	341	6	************주계기 동파 누수로 1056 증가함 ****************** 옥내누수로 1053 증가함
신사2	245	235	10	가좌로11가길10 벨로스신사아파트 입주후(2017.5~)주계기 사용증가하여 980 증가함 은평터널로7길 7-7 신축빌라 입주(2017.5~)후 795 증가함 ************상가 누수로 503 증가함 그 외 옥내누수 세대가 많아 전체적인 사용량 증가한 것으로 보임.
증산	23	21	2	수색로195 고지주기변경(18.3)으로 1048 증가
수색	336	287	49	수색로269-50 수색역 역사내 누수로 64115 증가
진관	326	321	5	진관4로78-38 은평지웰테라스 입주후 3424 증가 진관3로21 은평뉴타운엘크루아파트 입주후 3415증가 진관동 은평 솔하임아파트 입주로 3207 증가 진관3로11 은평힐데스하임 입주로 1160 증가 진관2로15 신한헤스티아 상가입점후 2974증가

<별첨>

유수율 분석관련 참고자료

□ 1월 급수환경(급수인구수, 수전수, 기온, 강우량 등)

❍ 급수인구 :1,173,984명 (전년 대비 11천명 감소)

❍ 업종별 수전수                                                (단위:천전)

구 분	전체	가정용	공공용	일반용	욕탕용
2018년 1월	133.4	117.6	1.1	14.6	0.1
2017년 1월	131.8	116.7	1.1	14	0.1
증 ․ 감	+1.6	+0.9	0	+0.6	0

❍ 평균 최고기온 : -0.2℃(전년 대비 –3.1℃)

❍ 평균 최저기온 : -7.3℃(전년 대비 –2.2℃)

❍ 강우일수 및 강우량 : 3일, 6.4mm(전년 대비 –5일,-7.8mm )

❍ 누수복구건수 : 68건 (전년 대비 -17건 ).