	중부소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	보이는 소화기 유지관리 자체 계획

1. 관련근거

가. 예방과-2940(2018.02.22.)호 “2018년 보이는 소화기 설치 및 유지관리계획 보고”

나. 예방과-4282(2018.03.19.)호 “2018년 보이는 소화기 유지관리 세부 계획”

2. 위와 관련하여 우리 119안전센터 관내 기 설치된 보이는 소화기 유지관리 세부계획을 다음과 같이 시행하오니 보이는 소화기 유지관리에 철저를 기하여주시기 바랍니다.

가. 기 간 : 연 중

나. 대 상 : 신당 센터에 기 설치된 보이는 소화기 및 차후설치 대상

다. 방 법

- 안전관리 책임자(관할 119안전센터장)

- 상시관리자 지정운영(의용소방대원)※ 최소 2개조(조당 2명) 이상 운영

- 주1회 이상 센터장 또는 상시관리자원 현장확인

(2018년 대상 설치 종료후 상시관리자 2개조 운영 현장 출장 확인 예정)

라. 내 용

- 설치 지역 인근 의용소방대원 활용 상시 관리체계 구축

- 지역 주민 대상 보이는 소화기 사용법 등 교육 및 홍보

- 보이는 소화기 설치 실태 확인 및 도난․보수 관련사항 확인 등

3. 행정사항

가. 의용소방대원 상시관리자로 지정하고 그 현황을 붙임2 양식으로 매월보고(통보)

나.  보이는 소화기 유지관리 대장을 붙임1 양식으로 매월 보고(통보)

다.  화재출동으로 보이는 소화기 사용으로 미담사례보고[발생 후  익일 문서보고(통보)]

라. 보고(통보)기한 매월 2일 한

붙임  1. 보이는 소화기 유지관리대장 1부.

2. 보이는 소화기 상시관리자 지정현황 1부.

3. 보이는 소화기 미담,수범사례 1부.

4. 보이는 소화기 관리 대장(신당).

5. 보이는 소화기 위치도(신당).    끝.

담당자	장만국		1팀장	문병수		119안전센터장	03/20 장춘근
협조자
시행	신당119안전센터-996	(		)	접수		(		)
우	04597	서울특별시 중구 다산로8길 2 신당119안전센터 (신당동)	/
전화	02-2238-0698	/전송	02********	/	firecchang@seoul.go.kr	/	부분공개(6)