＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	서부수도사업소
수신	염리제3구역 주택재개발정비사업 조합장(04136 서울특별시 마포구 백범로15길 21 2층 (대흥동))
(경유)
제목	공사 착공계(염리 제3구역 상수도관 부설공사) 검토 회신

1. 염리재개 2018-78호(2018.03.13.)호와 관련입니다.

2. 귀 조합에서 제출한 염리제3구역 주택재개발 정비구역 내 상수관 이설공사에 따른	착공계 검토결과를 아래와 같이 회신하오니, 상수관 부설공사에 따른 단수 및	녹물출수 등 시민 불편 사항이 발생하지 않도록 공사시행에 철저를 기하여 주시기	바랍니다.

가. 상수관 부설승인 조건에 의거 공사 시행 요망

나. 재개발 사업시행인가조건(급수협의조건)에 따른 원인자부담금 2건 납부 요망

(고재처리비 1건, 상수관 부설공사에 따른 측량비, 퇴수비 등)

첨부 : 1. 상수관 부설승인 조건 1부.

2. 원인자부담금 고지서 2부 (별도송부). 끝.

	서부수도사업소장
★주무관	김두수		주무관	이승영		급수운영과장	03/20 이병운
협조자
시행	급수운영과-5120	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 서부수도사업소 급수운영과(3층) (홍제동)	/
전화	3146-3667	/전송	3146-3689	/	dusu@seoul.go.kr	/	부분공개(6)