문서번호	도시활성화과-3276
결재일자	2018.3.20.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

			시 민
주무관		도시활성화정책팀장	도시활성화과장
최대규		노경래	03/20 한병용
협조

사직2 공동이용시설 안전점검 추진계획

2018. 3.

도시재생본부

(도시활성화과)

사직2 공동이용시설 안전점검 추진계획

사직2구역 보전관리를 위한 지원사업 관련 공동이용시설 활용을 위해 매입한 부지(시설물)의 해빙기 안전사고를 사전에 방지하기 위해 안전점검을 실시하고자 함.

1		추 진 근 거

□ 관련근거

○「재난 및 안전관리 기본법」 제30조(재난예방을 위한 긴급안전점검 등)

○ 2018년 해빙기 안전관리 추진계획(시설안전과-920호,’18.1.16.)

□ 추진배경

○ 계절 전환기 동결, 융해는 토압, 수압 증가 등으로 지반침하, 변형, 변위 등을 발생시켜 시설물 붕괴, 전도 등 사고 발생

○ 보전관리계획 수립 관련 매입 부지에 대해, 리모델링 등을 통한 활용 전 안전점검을 실시하여 안전사고 사전 예방

2		추 진 계 획

□ 점검일자 : 2018.3.26.(월)

□ 점검대상 : 공동이용시설 매입 부지(건축물, 석축 등) 3개소

위 치	면적(㎡)		용도(층수)	비 고 (사용승인일)
	토지	건축물
사직동 311-32외 1 (선교사 부지)	3,765.3	2동(동당 311)	종교, 교육시설	1945. 9.20.
사직동 317-1	107	33.73	주택(지상1층)	-
신문로2가1-418	171.6	104.3	주택(지상2층)	1992.11.30.

□ 세부점검계획

○ 점검방법 : 시, 외부전문가 합동점검 실시

○ 주요 점검내용 : 매입 부지 시설물(건축물, 석축 등) 안전상태 점검

○ 점검결과 조치

- 중대한 결함이나 위험요인 발견시 재난 방지를 위한 조치 추진

※ 전문가 자문 등으로 단기간 조치가 어려울 경우 조치계획 수립 후 위험요인 해소

3		행 정 사 항

□ 점검결과 보고

○ 시설물 유형별 점검 착안사항(붙임2) 고려 점검 후 결과 보고

□ 점검비용 지급

○ *************************************

******************************************

○ 예산과목 : 도시기능회복 및 활성화, 도시환경정비(주택사업), 공사장안전점검수당, 사무관리비(201-01)

붙임 1. 공동이용시설 매입부지 현황 1부.

2. 시설물 유형별 점검 착안사항 1부.  끝.