문서번호	총무과-2918
결재일자	2018.3.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	총무과장	경영지원부장		서울시립미술관장
김종민	황차호	최생인		03/20 代최생인
협 조
	주무관		이진섭
	주무관		김승환
	주무관		박도복

4차 산업혁명 지능정보화 기술을 적용한 -

서울시립미술관 ICT 기반 에너지효율화사업 추진계획

2018. 3.

서울시립미술관

(총무과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	■	□	신기술 일자리 창출 사업
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	■	□	에너지 절감을 통한 환경보전

4차 산업혁명 지능정보화 기술을 적용한 -

서울시립미술관 ICT 기반 에너지효율화사업 추진계획

4차 산업혁명 시대 정보통신기술(ICT)을 적용하여, 스마트 미술관(지능형 미술관) 구축을 위한 에너지효율화사업 추진계획을 보고드림

Ⅰ		사업개요

□ 추진근거

◯ 에너지이용 합리화법 제8조(국가·지방자치단체 등의 에너지이용 효율화조치 등)

◯ 서울특별시 에너지조례 제12조의 2(기존건축물의 에너지 합리화)

◯ 2018년 ICT 기반 공공건축물 에너지효율화사업 추진계획(녹색에너지과-4031,2018.2.5)

□ 필요성

◯ EMS(에너지관리시스템) 등을 활용, 에너지 사용량 실시간 모니터링 및 분석

→ 에너지 효율개선 도모

◯ 서울시립미술관(공공건축물)을 통합 관리할 수 있는 클라우드 기반 EMS 시범 구축

◯ 계약전력 5% 이상 규모의 ESS(에너지저장장치) 2020년까지 의무 설치

- 근거 : 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정 제11조제5항(산업통산자원부)

□ 개념도(참고)

◯ ESS(Energy Storage System) : 수전된 전기를 저장장치(배터리 등)에

저장했다가 필요시 사용

◯ EMS(Energy Management System): 에너지관리시스템

Ⅱ		추진방향

□ 사업방향

◯ 동일용도의 건물(미술관)을 그룹화하여 통합관리 가능한 공공청사 구축

◯ 노후시설 개선 : 저비용 고효율 관리체계 구축과 연계한 EMS 구축

- 서소문 본관(2002년 준공 이후 15년 이상 경과)

◯ 수요관리를 위한 ESS 설치 및 EMS 연계

- 공공시설에 ESS(에너지저장장치) 설치 및 신재생에너지와 연계 활용

□ 사업대상

구 분	본 관	북서울미술관	난지미술창작 스튜디오	남서울미술관
계약전력(KW)	1,700	1,500	500	300
ESS (설치 의무화)	○	○	×	×

- SeMA 벙커, 백남준 기념관 : 소규모 시설이므로 사업대상 제외

□ 사업방법(사업내용)

구 분	본 관	북서울미술관	난지미술창작 스튜디오	남서울미술관
EMS 구축 (클라우드 기반)	○	○	○	○
ESS 설치	○	○	○	○
신재생에너지 연계	×	○	○	×

- 북서울미술관 , 난지미술창작스튜디오 : 태양광(신재생에너지와) + ESS

→ 에너지 저감과 효율화 도모

Ⅲ		추진계획

□ 추진절차

◯ 단계적 추진 : 대규모 예산이 필요한 사업이므로 단계적 실시

- ① 서소문 본관 → ② 난지미술창작스튜디오 → ③ 남서울미술관

- 북서울미술관 : 자체 예산 확보 및 시행

◯ 세부일정(예정)

사업단계	사업기간	주요내용
사업신청 (미술관→녹색에너지과)	3.22일 까지	0 신청서 제출 (에너지 사용설비, 에너지 사용량 등)
사업비 배정 (녹색에너지과→미술관)	4월 까지	0 현장 실사, 심사 후 사업 선정
실시설계	5~6월	0 기술용역타당성 심사의뢰 0 기술용역 시행
발주 및 시공	6~10월	0 시공발주 0 에너지 기술요소 관리(감리)
결과 제출	11월 이후	0 사업완료 보고서 제출 0 유지관리

□ 소요예산

◯ 소요예산(예상) : 약 320백만원

- EMS(에너지관리시스템) 구축: 약 50백만원

- ESS(에너지저장장치) 설치 : 약 250백만원

- 기술용역(설계) : 약 15,000천원(부가가치세 제외)

※ 사업신청 →  녹색에너지과 현장실사, 심사 후 예산 배정

□ 추진방법

◯ 기술용역(설계) : 수의계약

◯ EMS, ESS 구축 공사 : 제한경쟁 입찰

Ⅳ		기대효과

◯ 지능정보기술을 활용하여 4차 산업혁명 시대에 맞는 스마트 미술관 구축

◯ EMS + ESS 구축으로 수요관리를 통한 에너지효율화 달성

◯ 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정 제11조제5항 준수

붙 임 : 2018년 ICT 기반 공공건축물 에너지효율화사업 추진 계획 1부.  끝.