출장 및 시설물순찰 결과 보고서

주무관		주무관	급수운영과장		결재
장재춘		한호진	03/21 김태헌
협 조
	주무관			이석배

	명에 의하여 상수도 시설물순찰 점검 과 관련 관내에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2018 . 03. 20.
보 고 자 : 6급 성 명 : 한 호 진 7급 성 명 : 장 재 춘 7급 성 명 : 이 석 구

보 고 내 용
일 시	2018.03.20.(화요일)
건 명	출장 및 시설물순찰 결과 보고서(3월20일)
내용	□ 상수도 시설물 점검 및 민원처리 ○ 지하철 919공구 배명사거리 점검. - 되메우기 철저 요청. - 관받침 설치 철저요청. - 변실 작업시 도면과 일치되게 시공요청. ○ 지하철 920공구 배명사거리 점검. - 되메우기 철저 요청. - 관받침 설치 철저요청.(이설구간 관받침 설치 철저요청) - 변실 작업시 도면과 일치되게 시공요청. ○ 거마가압장 점검. ○ 거마배수지 점검.
비 고

붙임 : 1.상수도 시설물 순찰일지 1부.

2. 현장사진 4부.  끝.