<별지 제88호 서식>

물품검수 조서[동물조류격리사 냉난방용(EHP) 구매설치]

문서번호	시설과-1524
수 신	총무과장
접수번호

결재	주무관	주무관	시설과장	관리부장
	이재균	조대복	代한상길	03/21 代이행용

계 약 건 명			동물조류격리사 냉난방용(EHP) 구매설치(계약건수 2건)
납 품 자			상 호			*********						성 명		***
계 약 금 액			******************************* *************************************** *************************** **************************************************************************** ****************************************************************************
계약체결년월일			2017년 9월 19일
납 품 기 한			2018년 03월 15일
납 품 년 월 일			2018년 03월 15일
검사(수)년월일			2018년 03월 20일
검사(수) 장 소			조류격리사공사 현장
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ), 대상( ○ )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2018년 03월 20일
															분임물품 출 납 원
	검수자	서울대공원			시설과			공업6급		성명	백강석		백강석		代전성완
	검수자	서울대공원			시설과			공업7급		성명	김학석		김학석

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	규 격 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
22748060	전기히트펌프 (단독형)	실외기 AM080HXVUHH1 (23.0/26.5KW)	대	4,419,000	1		1
23242936	히트펌프용 실내기	AM023KN1DBH1PP(2.3/2.6KW)1-WAY, 천장형	대	400,000	1		1
23242937	히트펌프용 실내기	AM032KN1DBH1PP(3.2/3.6KW)1-WAY, 천장형	대	403,000	1		1
23031148	히트펌프용 실내기	AM060KN4DBH1PP(6.0/6.8KW)4-WAY, 천장형	대	656,000	2		2
23058575	룸 컨트롤러 세트	AWR-WE11N	대	48,500	4		4
20469354	냉낭기용 Y분기관설치	-	개	52,100	3		3
21567236	냉난방공조 배관공사	기본(냉매배관제외)	식	588,700	4		4
10061680	냉매관및설치 (커버없음)	D12.70	M	6,000	94		94
10061682	냉매관및설치 (커버없음)	D15.88	M	7,080	32		32
10061686	룸 컨트롤러 설치용전선	설치용전선 (커버제외)	M	6,400	48		48
10061688	중앙 컨트롤러 설치용 전선	설치용전선 (커버제외)	M	6,400	32		32
20912089	냉매배관 커버설치	스텐레스	조	43,600	3		3
22723642	실내외기간 통신용	케이블 및 CD관설치	M	6,400	93		93
20373322	PVC드레인 관설치	D32mm	M	6,000	38		38
20373320	실외기노출 배관커버 TRAY	아연도	M2	22,100	5		5
20912098	실외기 받침대	평균 990L *830D*130H	개	116,400	1		1