		서부수도사업소
CU********1*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	003614819	고객접수번호	0962018021773
수용가명	***	민원신청일	2018년 03월 20일
수용가주소	********************* *******************************************
신청인	***	신청인연락처	02--
계량기구경	15mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	19770605	기물번호	*********54
현장방문일시	09시 30분	현장출동자	권혁찬
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	적수(녹물)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	현재 정상출수로 방문 취소

끝.

주무관							권혁찬				주무관					고재창					현장민원과장					03/21 변재홍
협조자
시행			현장민원과-6289										(						)		접수												(						)
우																						/
전화									/전송			02-3146-3740					/														/	부분공개(6)