＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	암사아리수정수센터
수신	서울물연구원장(재료연구과장)
(경유)
제목	2018년도 1/4분기 입상활성탄 품질검사 의뢰(암사)

1. 재료연구과-1683(2018.3.13.)호와 관련입니다.

2. 우리정수센터 입상활성탄에 대한 1/4분기 품질검사를 의뢰하오니 검사 후 회신하여 주시기 바랍니다.

- 아  래 -

가. 검사대상 : 입상활성탄 1점(1계열 10지)

나. 시료채취일 : 2018. 3. 20.(화)

다. 검사항목 : 요오드흡착력, MB탈색력 등

붙 임  :  검사시료 1점(별도 송부).  끝.

	암사아리수정수센터소장
주무관	이경우		정수과장	03/21 代이병옥
협조자
시행	정수과-2477	(		)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131 (암사동)	/
전화	02-3146-5758	/전송	02-3146-5707	/	nimbus79@seoul.go.kr	/	대시민공개