고압가스 수불부(03.20)

결재	주무관	정수과장
	윤좌헌	03/21 김효상

일자	액체염소 사용량(kg)
	취 수 장					정 수 장
	입고량	구의	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량					22,500						6,011
03.01		1,101	1,248	2,349	20,151		0	0	243	243	5,768
03.02		1,018	1,273	2,291	17,860		0	0	254	254	5,514
03.03	5,400	1,511	1,612	3,123	20,137		0	0	258	258	5,256
03.04		1,346	1,384	2,730	17,407		0	0	257	257	4,999
03.05	5,400	1,040	1,029	2,069	20,738		0	0	267	267	4,732
03.06		910	1,265	2,175	18,563		0	0	267	267	4,465
03.07	5,400	714	1,286	2,000	21,963		0	0	242	242	4,223
03.08		780	1,264	2,044	19,919		0	0	256	256	3,967
03.09	5,400	631	1,330	1,961	23,358		0	0	264	264	3,703
03.10	5,400	615	1,345	1,960	26,798		0	0	267	267	3,436
03.11		706	1,275	1,981	24,817		0	0	240	240	3,196
03.12		583	1,313	1,896	22,921	5,400	0	0	267	267	8,329
03.13		353	1,154	1,507	21,414		0	0	264	264	8,065
03.14		472	1,371	1,843	19,571		0	0	285	285	7,780
03.15	5,400	684	1,638	2,322	22,649		0	0	289	289	7,491
03.16	5,400	932	2,111	3,043	25,006		0	0	292	292	7,199
03.17		894	1,828	2,722	22,284		0	0	286	286	6,913
03.18		826	1,647	2,473	19,811		0	0	284	284	6,629
03.19	5,400	840	1,530	2,370	22,841		0	0	284	284	6,345
03.20		865	1,658	2,523	20,318		0	0	303	303	6,042
03.21
03.22
03.23
03.24
03.25
03.26
03.27
03.28
03.29
03.30
03.31
합계	43,200	16,821	28,561	45,382		5,400	0	0	5,369	5,369

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					21,459			50,267
03.01		0	0	0	21,459		1,338	48,929
03.02		0	0	0	21,459		1,411	47,518
03.03		0	0	0	21,459		1,440	46,078
03.04		0	0	0	21,459		1,940	44,138
03.05		0	0	0	21,459		1,772	42,366
03.06		0	0	0	21,459		1,463	40,903
03.07		0	0	0	21,459		1,373	39,530
03.08		0	0	0	21,459		1,377	38,153
03.09		0	0	0	21,459		1,378	36,775
03.10		0	0	0	21,459		1,440	35,335
03.11		0	0	0	21,459		1,319	34,016
03.12		0	0	0	21,459		1,442	32,574
03.13		0	0	0	21,459		1,424	31,150
03.14		0	0	0	21,459		1,484	29,666
03.15		0	0	0	21,459	19,000	1,417	47,249
03.16		0	0	0	21,459		1,426	45,823
03.17		0	0	0	21,459		1,363	44,460
03.18		0	0	0	21,459		1,391	43,069
03.19		0	0	0	21,459		1,382	41,687
03.20		0	0	0	21,459		1,749	39,938
03.21
03.22
03.23
03.24
03.25
03.26
03.27
03.28
03.29
03.30
03.31
합계	0	0	0	0		19,000	29,329