	강남소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장 발생 보고(지상식 소화전 1782호)

1. 재난관리과-1636호(2018.2.21.) 『2018년도 상반기 소방용수시설 일제점검(정비)계획알림』와 관련입니다

2. 2018년도 상반기 소방용수시설 일제점검 중 수서119안전센터에서 관리·운용중인 지상식 소화전 1782호에 고장이 발생하여 다음과 같이 보고합니다.

식별	번호	위 치	발생일 (인지일)	고장내용	조사자	비 고
지상식 소화전	1782호	강남구 광평로 202 SK주유소 앞 보도블럭	2018.3.7. 소방용수시설 일제점검 중	소화전 개방 시 인근 보도블럭으로 누수현상 발생(몸통 혹은 배관 균열 추정)	***********	원 인 미 상 (사용가)

붙임  소방용수시설 고장발생 보고 1부.  끝.

	수서119안전센터장
담당자	강준걸		진압2팀장	김갑경		119안전센터장	03/21 손옥
협조자
시행	수서119안전센터-1619	(		)	접수		(		)
우	06353	서울특별시 강남구 광평로31길 6 수서119안전센터	/
전화	02)445-9019	/전송	02)451-0019	/		/	부분공개(6)