문서번호	서울특별시차량정비센터-3401
결재일자	2018.3.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		서무팀장	소장
이길용		유진국	03/21 신용휴
협조

보일러 응축수 탱크 조치 작업 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 03.

차량정비센터

보일러 응축수 탱크 조치 작업 보고

보일러 오염된 응축수 제거 작업 및  조치하고 그결과를 아래와 같이 보고함.

Ⅰ		현 황

❍ 발생일시 : 2018. 3. 16.(금) 14시40분경

❍ 점 검 자 : 이길용

❍ 점검내용 : 보일러 응축수 탱크 오염 된 상태.

응축수 오염 된 상태

※ 오염 된 응축수는 열교환기 및 스팀트랩의 고장 될 우려가 있으므로 조치 작업

Ⅱ		조치내용 및 결과

❍ 조치일시 : 2018. 03. 19.(월) 13:20 ~ 16:50

❍ 오염 된 응축수 제거 작업 완료

(작업자: 이 길 용)

응축수 조치 완료

끝.