보    고    서

주무관		주무관	시설관리과장			결재
강판오		김효수	03/21 김기상
협 조
	주무관				최춘식

담당 지역내 직결급수 신고에 따른 저수조 청소면제 요청이 있어 현장 방문 후 아래와 같이 보고합니다.

2018. 3. 21.

지방시설주사보  강판오

건축물 개요

연번	건 물 명	위 치	연면적	현 황	인입급수구경	건축연도
1	****	**************	*********	근생, 업무시설 지하1층 지상5층	100mm	1984

2. 보고내용

- 직결급수 유형 : 순직결 급수

- 직결급수 신청 : 2018. 3.20.

- 상기 건축물은 지하저수조 및 고가수조는 소방용수용으로 사용하고 직결배관 부설하여 직결급수 방식으로 수돗물을 원활하게 공급 받고 있음.

3. 처리의견

상기와 같은 사항으로 “수도법시행령제50조” ‘저수조를 거치지 아니하고 수돗물   을 공급하는 건축물이나 시설은 제외한다’에 의거 상기 건축물을 저수조 청소   대상에서 제외하고자 합니다.

붙임  1. 직결급수에 따른 물탱크청소 제외 신청의 건 공문 1부.

2. 현장사진 1부.  끝