문서번호	생산관리과-2963
결재일자	2018.3.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		생산관리과장	생산부장
권창범		한희선	03/21 유성종
협 조
	수질과장			강성욱
	기전설비과장			조성태

2018년 풍수해 대비 취․정수장 안전점검 계획

2018. 3.

2018년 풍수해 대비 취․정수장 안전점검 계획

2018년 풍수해 재난을 사전에 대비하고, 수해예방에 철저를 기하고자 취․정수장 수방시설 및 수해취약지역을 일제 점검코자 함.

Ⅰ		관 련 근 거

□ 하천관리과-1824(’18.2.2) 2018년 풍수해 대비 수방시설 및 수해취약지역 일제 점검 시행

□ 시설과-1253(’18.2.7) 2018년 풍수해 대비 수방시설 및 수해취약지역 일제점검 요청

Ⅱ		점 검 대 상

□ 현 황 : 정수장 6개소, 취수장 4개소

(단위 : 일/천톤)

구 분	계	광암	구의	뚝도	영등포	암사	강북
정수장	4,450	400	500	350	600	1,600	1,000
취수장	6,160	팔당	강북,자양	1,450	700	1,710	2,300

Ⅲ		점 검 개 요

□ 점검방법 및 일정

구 분	1차 점검	2차 점검	비 고
점검기간	’18.3.23.(금)~3.30.(금)	’18.4.13.(금)~4.20.(금)
점검방법	생산부,정수센터 합동점검	생산부,정수센터 합동점검
점검방향	풍수해 안전대책 일환 일제 점검	1차점검 시 미조치 사항 위주 집중점검
지적사항 조치	’18.4.6.(금)까지	’18.4.27.(금)까지
조치결과 제출	’18.4.6.(금)까지	’18.5.4.(금)까지

□ 점검반 편성

구 분	광 암	뚝 도	구 의	영등포	암 사	강 북
점검일시	3.23(금)	3.26(월)	3.27(화)	3.28(수)	3.29(목)	3.30(금)
시설분야	권창범	신왕근	권창범	유양현	이규현	신왕근
수질분야	정미선	김봉철	박근우	김인성	이근보	심동길
전기분야	김영준	안상정	박종석	김영준	박종석	안상정
기계분야	이상록	김형집	곽대근	이상록	곽대근	김형집

Ⅳ		중점 점검사항

○ 수방자재 비축, 관리상태, 동원업체 등 비상연락망 유지 여부

○ 생산 시설물 최적상태 유지, 침수대비 배수기능 상태 유지 여부

○ 취 ▪ 송수 모터, 수배전설비, 배수펌프 등 기전설비 점검

○ 오일 팬스 및 조류 차단막 ▪ 작동상태 등 기전설비 점검

○ 염소 투입설비의 염소가스 누출 여부 등 점검

○ 위기관리 매뉴얼을 통한 염소 투입설비 사고 발생 등 모의훈련 실시

Ⅴ		행 정 사 항

○ 경미한 사항은 즉시 정비하여 위험으로부터 사전 예방

○ 1,2차 점검 지적사항에 대한 정비계획 및 정비결과 기한내 제출

○ 풍수해 시 응급진단이 필요한 시설은 전문가 초빙하여 긴급진단 시행

○ 풍수해 1차점검 일정과 병행하여 국가안전대진단 확인 점검 시행

- 확인점검 대상(4개소) : 강북,암사,자양,풍납 취수장

붙임 : 1. 풍수해 분야별 점검사항 및 점검표 1부.  끝.

2. 국가안전대진단 확인점검 공문(시설과) 및 첨부 각1부.  끝.