문서번호	급수운영과-2148
결재일자	2018.3.22.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	급수부장
김상신		유동수	03/22 이규상
협 조
	주무관			진효정

『아리수통합정보시스템 정확도 향상을 위한』      ’18년 상반기 상수도시설물 감시시스템 점검결과

2018. 3.

상수도사업본부

(급수부 급수운영과)

『아리수통합정보시스템 정확도 향상을 위한』      ’18년 상반기 상수도시설물 감시시스템 점검결과

아리수통합정보센터 원격·영상감시시스템의 데이터 정확도를 향상시키기위하여 정수센터 및 수도사업소 중앙제어실 감시시스템 변경내용을 일제점검하고, 그 결과를 보고드림.

□ 관련문서

○ ’18년 상반기 상수도시설물 감시시스템 점검계획[급수운영과-909호,(’18.2.2.)]

□ 점검개요

○ 감시시스템 구성도

○ 점검기간 : ’18. 2. 5. ~ 2. 19.

○ 점검개소 : 14개소(정수센터 6개소, 수도사업소 8개소)

- 정수센터 6개소(취수장 4개소 포함)

- 배수지 101개소(지역, 1‧2차), 가압장 64개소(유인‧무인), 증압장 147개소

○ 점검방법 : 합동점검반(4명) 편성

- 점검자 : 급수부 급수운영과 2명, 유지관리용역업체 2명

※ 협 조 : 정수센터 및 수도사업소 중앙제어실 책임자 1명

○ 점검내용

- 주요 점검사항

시스템	주요 점검사항
원격감시	◦ 감시시설물 변경내용 - 시설물명(밸브, 펌프, 유량계, 수위계 등) - 공정감시화면 세부구성(공정계통도, 전력계통도 등) ◦ 주요시설물 경보 설정치 확인 - 4단계(HH, H, L, LL) 경보설정치 확인 ◦ 원격감시 데이터 정합성 여부 - 현장 ➭ 중앙제어실(정수센터, 수도사업소) ➭ 통합정보센터 ◦ 시설물별 태그(Tag) 변경사항 태그(Tag) : 현장에 설치되어있는 펌프, 밸브, 전력기기, 유량계, 수위계, 수질측정기 등의 설비정보를 문자와 기호형태로 표시하여 원격으로 감시·제어하기위한 일종의 식별코드
영상감시	◦ CCTV 카메라 변경사항 - 설치위치, 화소수, IP, 제원 등 ◦ 고화질 영상통합감시장비 작동 상태 - 영상장비 : 스트리밍서버, 스위칭허브 등 ◦ 화상회의장비(PC, 카메라 등) 작동 상태

- 점검장비

장 비 명	수량	주 요 기 능
데이터 전송장비(LCGS)	15대	유량 · 수위 · 수압 등 현장 운영데이터 전송
영상장비(스트리밍서버, 스위칭허브)	40대	정수센터 · 수도사업소 고화질 영상 통합 전송
화상회의 장비(PC, 카메라)	14대	정수센터 · 수도사업소 시설물 이상유무 확인

□ 점검결과

구 분		시 스 템 현 황	점 검 결 과
수도사업소	중부	****************** ********************* ******************** ***************************	************************ ********************** *************** ************
	서부	****************** ********************* ******************** ***************************	************************ ********************** *************** ************
	동부	****************** ********************* ******************** ***************************	*************** ********************* *************** ************
	북부	****************** ********************* ******************** ***************************	**************************** ********************* ************************** ************
	강서	****************** ******************* ******************** ***************************	*************** ********************* *************** ************
	남부	****************** ********************* ******************** ***************************	*************** ********************** *************** ************
	강남	****************** ********************* ******************** ***************************	************************ ********************** *************** ************
	강동	****************** ******************* ******************** ***************************	*************** ********************* *************** ************

구 분		시 스 템 현 황	점 검 결 과
정수센터	광암	****************** ********************* ******************** ***************************	*************** ********************** ************************** ************
	구의	****************** ********************* ******************** ***************************	*************** ********************** *************** ************
	뚝도	****************** ********************* ******************** ***************************	***************************** ************************ *************************** ************
	영등포	******************* ********************** ******************** ***************************	*************** ******************** *************************** ************
	암사	******************* ********************** ********************* ***************************	*************** ********************** *************************** ************
	강북	******************* ********************* ******************** ***************************	************************* ********************** *************** ************
취수장	강북	****************** *********************	*************** ***************
합 계		********************* ********************** *********************	********************** ************************* ***********************

□ 조치계획

○ 아리수통합정보센터 원격·영상감시시스템 현행화 시행

- 조치기간 : ’18. 3. 22. ~ 6. 30.

- 조치방법 : 아리수통합정보시스템 유지관리 용역업체에 과업지시

붙 임 : ’18년 상반기 상수도시설물 감시시스템 점검결과 1부.  끝.