문서번호	시설과-569
결재일자	2018.3.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설과장
강희진	장창원	03/22 진병규
협 조

2018년 상반기 소공원 시설공사하자조사 결과보고

2018. 3

동부공원녹지사업소

(시설과)

2018년 하반기소공원 시설공사

하자조사 결과보고

우리사업소 관할 소공원 중 시설과에서 공사 준공한 공사를 대상으로 하자조사를 실시하고 아래와 같이 겶과보고합니다.

Ⅰ		하자조사 개요

❍ 조사대상 : 공사 4개, 관급자재 8개

(시설과에서 공사 준공후 소공원에 시설인계한 공사)

- 보라매공원 : 공사 1개, 관급자재 2개

- 응봉   공원 : 공사 0개, 관급자재 2개

- 길동생태공원 : 공사 1개

- 천호공원 : 공사 2개, 관급자재 2개

- 전 체 공 원  : 공사 2개

※ 2018.3.20. 까지 완료한 시설공사

❍ 조사기간 : 2018. 3. 21. ~ 2018. 5. 14.

❍ 조 사 자 : 담당자, 소공원 담당

❍ 조사내용 : 시설물하자 조사

❍ 관리방법 : 공사준공 후 시설물 인계하여 소공원에서 유지관리

❍ 공사현황

연번	공사명	공사기간	공사내용	시공사	하자책임 담보기간	비고	담당
1	2016년 공원등 정비공사(연간단가)	16.1.27 ~'16.12.27	•전선관배관 및 케이블교체1식, •공원등세척1식, •등주정비1식	******	16.12.27 ~'17.12.26	1년	강희진
2	보라매공원 현장근로자 근로환경 개선공사(전기, 전기소방)	’16.3.18 ~’16.11.4	등기구설치 82개, 분전반설치 4면 등	**********	’16.11.10 ~’17.11.9	1년	강희진
3	보라매공원 현장근로자 근로환경 개선공사(통신)	’16.3.18 ~’16.11.4	cctv 설치 등	*********	’16.11.25 ~’17.11.24	1년	강희진
4	보라매 반려견놀이터 CCTV추가 조달 구매	17.2.2 ~'17,2.23	2백만화소 팬틸트 2대, 2백만화소 고정돔 1대	*****	‘17,2.23 ~'19.2.22	2년	강희진
5	보라매 반려견놀이터 CCTV추가 조달 구매	17.2.2 ~'17,2.23	통신서버소프트웨어	****	‘17,2.23 ~'18.2.22	1년	강희진

연번	공사명	공사기간	공사내용	시공사	하자책임 담보기간	비고	담당
6	공원화장실 112연계비상벨 설치	17.3.17 ~'17.4.8	6개공원 19개화장실 158개 112연계비상벨	*******	‘17.4.8 ~'18.4.7	1년	강희진
7	길동반딧불이증식장전기공사	17.3.27 ~'17.6.14	LED등 12등 설치 등	*******	‘17.6.14 ~'18.6.13	1년	강희진
8	전광판구매 (천호공원 야외무대 시설정비)	17.4.20 ~'17.5.10	LED W2720*H1280전광판	********	‘17.5.10 ~'19.5.9	2년	강희진
9	전광판제어공사 (천호공원 야외무대 시설정비)	17.4.24 ~'17.5.31	천호공원관리사무소~천호공원야외무대 간 광케이블 설치 등	******	‘17.5.31 ~'19.5.30	2년	강희진
10	음향장치 구매 (천호공원 야외무대 시설정비)	17.4.26 ~'17.5.8	오디오믹서, 무선리시버 2개, 무선헤드셑 1세트, 무선마이크 1개, 2CD 데크 1	********	‘17.5.8 ~'19.5.7	2년	강희진
11	무대조명 정비공사 (천호공원 야외무대 시설정비)	17.4.26 ~'17.5.12	LED 150W 7개, LED 50W 2개	*****	‘17.5.12 ~'18.5.11	1년	강희진

Ⅱ		조사 결과

❍ 이상없음

Ⅲ		행 정 사 항

❍ 하자이행 완료후 각 공사별 하자검사관리부 작성하여 총괄 담당에 통보

❍ 또한 하자담보책임기간 만료되기 14일 전부터 만료일까지의 기간 중에 최종검사 시행

붙임 : 1. 하자검사 조서.

2. 하자검사관리부. 끝.