문서번호	운영과-446
결재일자	2018.3.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
김민주		김지응	03/22 이태호
협 조
	주무관			홍징의

1처리장 기계설비 고장 내용 보고

2018. 3

운 영 과

슬러지 1처리장 기계설비 고장 내용

점검개요

❍ 점검기간 : 2018.3.5～6

❍ 점검대상 : 농축 슬러지 이송 모노펌프 1개소

❍ 점검내용 : 점검대상 시설 및 기기에 대한 고장 등 이상유·무

❍ 점 검 자 : 기계운영주사보 김민주, 전기운영주사보 이홍열

점검결과

❍ 3-2계열 농축 슬러지 이송 모노펌프 유니버셜 죠인트 이탈

보고자 의견

❍ 전문업체(연간단가)에 정비 또는 교체 등 보수 의뢰

붙 임 : 기기 마모 및 고장 사진.  끝.