	강남소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방용수시설 고장 발생보고(지하식 소화전 3246호)

1. 관련문서

가. 재난관리과-1636호(2018.2.21.) 『2018년도 상반기 소방용수시설 일제점

(정비) 계획 알림』

나. 수서119안전센터-1166(2018.2.27.) 『2018년도 상반기 소방용수시설 등 일제점검         (정비) 계획 보고』

2. 2018년도 상반기 소방용수시설 일제점검 중 우리 119안전센터에서 관리·운용중인 소화전이 다음과 같이 고장 발생하여 보고합니다.

식 별	용수번호	위 치	발생일 (인지일)	고장내용	조사자	비 고
지하식 소화전	3246호	강남구 밤고개로 12길 33-12 (주택좌측면도로)	2018.3.20.	배수불량	위. 오준석 위. 최진근 장. 이상선	사용가능

3. 각 팀별 서무 담당은 일제소방용수결과 취합시 본 대상의 고장내용을 재난관리과로 보고하기 바랍니다.

붙임  소방용수시설 고장발생 보고서 1부.  끝.

★담당자	이상선		진압1팀장	백선열		119안전센터장	03/22 손옥
협조자
시행	수서119안전센터-1649	(		)	접수		(		)
우	06353	서울특별시 강남구 광평로31길 6 수서119안전센터 (수서동)	/
전화	445-9019	/전송	451-0019	/		/	대시민공개