	강남소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	고장 소방용수시설 복구완료 보고(지하식 소화전 3220호)

1. 관련문서

가. 재난관리과-1636호(2018.2.21.) 『2018년도 상반기 소방용수시설 일제점

(정비) 계획 알림』

나. 수서119안전센터-1166(2018.2.27.) 『2018년도 상반기 소방용수시설 등 일제점검         (정비) 계획 보고』

2. 2018년도 상반기 소방용수시설 일제점검 중 우리 119안전센터에서 관리·운용중인 배수불량 소화전이 자체 복구 되었기에 다음과 같이 보고합니다.

식 별	용수번호	위 치	최초고장일 (고장내용)	확인일	내 용	조사자	비 고
지하식 소화전	3220호	강남구 밤고개로 5길 11-5 (정비공업사앞)	2017.3.9. (배수불량)	2018.3.21.	배수양호	위. 오준석 위. 최진근 장. 이상선

3. 각 팀별 서무 담당은 일제소방용수결과 취합시 복구내용을 재난관리과로 보고하기 바랍니다.  끝.

★담당자	이상선		진압1팀장	백선열		119안전센터장	03/22 손옥
협조자
시행	수서119안전센터-1650	(		)	접수		(		)
우	06353	서울특별시 강남구 광평로31길 6 수서119안전센터 (수서동)	/
전화	445-9019	/전송	451-0019	/		/	대시민공개