아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	종로소방서
수신자	예방과장
(경유)
제 목	2018년 「보이는 소화기」 정비 현황 결과보고

1. 예방과-3694호(2018.3.2.) 『 2018년 「보이는 소화기」 설치 및 유지·관리 계획 알림』과 관      련 입니다.

2. 신교119안전센터 관내에 비치되어 사용중인 보이는 소화기 현황을 다음과 같이 보고 합니다.

가. 보이는 소화기 설치 개수 – 총 23개소 46개

나. 보이는 소화기 표준디자인 경고 문구 미삽입 소화기 - 없음

붙임  1. 보이는 소화기 관리대장 1부.

2. 보이는 소화기 관리자 지정현황 1부.

3. 보이는 소화기 유지관리 대장 1부.  끝.

	신교119안전센터장
담당자	배상식		1팀장	김성권		센터장	03/22 홍성록
협조자
시행	신교119안전센터-1174	(		)	접수		(		)
우	03032	서울특별시 종로구 자하문로 93 신교119안전센터	/
전화	737-8119	/전송	736-0119	/		/	부분공개(6 7)