＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강동수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
(경유)
제목	1/4분기 재개발·재건축지역 상수도시설물 점검결과 보고

1. 누수방지과-181(`18.1.8)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련 우리 사업소 관내 재개발·재건축지역 상수도시설물에 대하여     1/4분기 정기점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 점검대상 : 14개소(관리처분계획인가 및 착공 분)

나. 점검기간 : `18.3.19 ~ 3.20(2일간)

다. 점검내용

- 사업현장 내 누수발생, 무단이설, 봉인탈락, 계량기 손·망실 여부

- 수도계량기 철거 및 플러그 설치 여부

- 이주 및 철거 시기에 맞추어 골목단위 배수관 분기점 폐쇄 여부 등

라. 점검결과 : 적출사항 없음

붙임: 1. `18년 1/4분기 재개발·재건축지역 상수도시설물 점검결과 보고 1부.

2. 상수도시설물 안전점검표 1부.

3. 재개발구역 착공계획서 제출 양식 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	송종범		시설관리과장	03/22 김태형
협조자
시행	시설관리과-5328	(		)	접수		(		)
우	05397	서울시 강동구 성내로 51 강동수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-5191	/전송	02-3146-5239	/	sbelltiger@seoul.go.kr	/	대시민공개