문서번호	시설관리과-8201
결재일자	2018.3.22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		시설관리팀장	시설관리과장
윤혜정		박종일	03/22 최명익
협조

누수발생으로 인한 피해배상 보고

(**************)

2018. 03.

동부수도사업소

(시설관리과)

명에 의거 동대문구 관내 지역담당 업무 수행 중 누수로 인한 피해배상 민원에 대하여 아래와 같이 보고합니다.

□ 누수발생현황

가. 누수발생일시 : 2018.03.12. (월) 11:00

나. 누수발생위치 : ******************

다. 누수발생 구경 및 관종 : 20㎜ 급수관 접합부 누수(PVC)

라. 누수원인 : 관 노후

□ 보고내용

가. *************** 앞 도로에 매설되어 있는 20㎜ PVC관 접합부에서 누수가 발생하여 ********* 지하층이 침수된 사항으로, 약 5년 전부터 침수가 시작되어 침수 방지를 위해 배수펌프 등을 설치하여 주기적으로 배수하는 등 누수복구공사 시행 전까지 지속적으로 발생한 침수 피해에 대하여 민원인 ***님으로부터 피해배상 요구가 있음

나. 피해요구내역

사고위치	민원인	전화번호	피해내용	비고
**************	***	*************	지하층 침수로 인한 배수펌프 설치 비용 및 침수피해 등

□ 조치의견

가. 상기와 같이 상수도 누수로 인한 피해보상은 누수방지과-3296(’15.04.24.)호 「긴급 누수복구 업무처리 지침 개정」과 관련하여 시행중인 상수도사고 손해배상보험 처리 대상으로 판단되어 보험가입회사인 한국지방재정공제회에 보험사고를 접수하여 민원을 해소하고자 합니다.

붙 임 : 1. 사고현황사진 1부.

2. 누수복구공사 완료보고서 1부.  끝.