길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-5341

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	조봉구	송종범	03/22 김태형

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황

구 분	3/15(목)	3/16(금)	3/17(토)	3/18(일)	3/19(월)	3/20(화)	3/21(수)	계
2017년	92,400	90,749	89,327	95,900	98,762	91,717	91,688	650,543
2018년	90,832	95,189	96,896	97,360	91,037	91,949	89,617	652,880
증 ․ 감	-1,568	4,440	7,569	1,460	-7,725	232	-2,071	2,337

▢ 공급량 분석 내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (3.8.~3.14.)	금주 공급량(㎥) (3.15.~3.21.)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
667,002	652,880	-14,122	-2.12

○ 전년 대비 공급량 증·감 현황

전년 공급량(㎥) (2017.1.1.~3.21.)	금년 공급량(㎥) (2018.1.1.~3.21.)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
7,236,399	7,789,570	553,171	7.64

○ 특이사항

- 2016.7.11. 위례 신도시 수계변경: 광암수계 ⇒  암사 수계로 변경.  끝.