문서번호	공원운영과-3237
결재일자	2018.3.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	공원운영팀장	공원운영과장	동부공원녹지사업소장
정창화	김태순	오철선	03/22 이용태
협 조
	경리팀장			곽선아

2018년 동부공원녹지사업소

수경시설 관리용역 시행 계획

2018. 3.

동 부 공 원 녹 지 사 업 소

(공원운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	■	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

2018년 동부공원녹지사업소

수경시설 관리용역 시행 계획

우리사업소 공원 내 수경시설에 대한 철저한 수질관리와 음악분수의 전문적인 운영‧관리를 위한 용역을 시행하여 수경시설 운영․관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추 진 방 향

수경시설 상시 가동체계 유지를 위한 전문업체 관리용역 시행

정기적인 점검, 청소 정비 및 상시 관리 체계 구축

수질환경 개선을 위한 정기수질검사 및 저수조 청소․소독 실시

Ⅱ		수경시설 현황

보라매공원

가. 분수시설 : 2개소(물놀이형 바닥분수 1, 음악분수 1)

나. 폭포시설 : 2개소(정문폭포, 벽천폭포)

다. 기타시설 : 생태연못(1), 계류 250m

라. 주요시설 현황

시설별	면적(㎡)	펌프(대)	노즐(개)	조명(개)	비 고 (설치년도)
소 계	1,540	73	759	608
음악분수	224	40	532	427	‘05.12
바닥분수	516	20	164	164	‘07.12
정문폭포	160	4	-	7	‘09.11
생태연못 계류	200	4	-	-	‘07.12
벽천폭포	440	5	63	10	‘04.11

Ⅲ		2018년 [보라매공원] 수경시설 관리․운영 계획

가. 운영기간 : 2018. 4 ～ 2018. 10

나. 시설 별 운영횟수 및 운영시간

시설명	운영 횟수	운영 시간	비 고
음악분수 (연못)	매일 4회	12:00∼12:50 (50분간)	19:00부터 조명 점등
		17:00∼17:20 (20분간)
		19:00∼19:20 (20분간)
		20:00∼20:50 (50분간)
바닥분수 (에어파크옆)	매일 4회	12:00∼12:30 (30분간)	상부수조 계류 동시 가동 ※14:30∼17:00 수질 상태에 따라 자체인력 상부분수 수조청소로 미가동
		13:00∼13:30 (30분간)
		14:00∼14:30 (30분간)
		17:00∼17:30 (30분간)
	토·일요일 추가	16:00∼16:30 (30분간)	바닥분수만 가동
벽천 (연못 옆)	매일 3회	11:00∼12:00 (1시간)
		13:00∼14:00 (1시간)
		18:00∼19:00 (1시간)
생태연못 (계류)		운 영 안 함	공 사 중
정문폭포 (정문입구)	매일 3회	08:00∼09:00 (1시간)
		12:00∼13:00 (1시간)
		18:00∼19:00 (1시간)

다. 수경시설 월별 기기 및 수질점검 계획

구 분	월 별 관 리 계 획					비 고
	4월	점검대상	5월	7～8월	9월
수경시설 기기점검	가동 전 점검	음악분수	월 1회	월 2회	월 1회
		바닥분수	월 1회	월 2회	월 1회
용수교체 및 소독	가동 전 교체	바닥분수	주 2회	주 3회	주 2회	수질 상태에 따라 조정
전기설비 등 안전점검	가동 전 점검	바닥.음악	월 1회	월 1회	월 1회
수질검사 (정기)	-	바닥.계류	월 2회	월 2회	월 2회
부유물, 퇴적물 수거	사전 청소	수경시설 전체	3회/일 (수시)	3회/일 (수시)	3회/일 (수시)	직영관리

라. 소요예산 : 44,051천원

- 음악분수, 바닥분수유지관리용역비 : 15,670천원

- 정문폭포, 바닥분수 청소용역 시행 : 28,381천원

마. 예산과목 : 동부공원녹지사업소 공원운영과, 공원녹지관리수준향 상 및 도시녹화지원, 공원관리 및 도시녹화지원, 동 부공원녹지사업소 산하공원 유지관리, 공공운영비

Ⅳ		2018년 수경시설(음악분수, 바닥분수) 유지관리용역 시행

가. 대   상 : 음악분수, 바닥분수

나. 기   간 : 2018. 4. 20 ～ 10. 14.

다. 운영방법

❍ 시스템점검 및 시설점검 : 5월, 7월, 8월, 10월 점검

- 월별 2회 점검 (음악분수 1회, 바닥분수 1회)

❍ 운영기간동안 신규 연출곡 입력 : 신곡음악 3곡

라. 용역내용

❍ 수경시설 가동전 점검, 가동 중 시설물 점검, 보수

❍ 수경시설노즐 및 기판, 제거 시스템, 조립정비 및 네크워크 장비, 전기제어반점검, 각종 밸브 및 센서 점검, 조명시설(LED)점검 등.

❍ 계약방법 : 수의계약

❍ 용 역 사 : ********* (시설설치 전문업체 용역시행)

❍ 수의계약 근거 : 특허권을 소지한 최초 음악분수 설치업체 로서 다른 업체는 시설물 운영관리가 용이하지 않음

Ⅴ		2018년 수경시설(정문폭포, 바닥분수) 청소용역 시행

가. 대   상 : 바닥분수, 정문폭포

나. 기    간 : 2018. 4. 20 ～ 10. 14

다. 월별 수경시설 청소일정:(총 64 )

구분	월	횟수	청 소 일 자																		비고
월별청소및유지관리	4월	1회	27																		가동 전 청소 후 담수 시험가동
	5월	9회	2	5	9	12	16	19	23	26	30
	6월	9회	2	6	9	13	16	20	23	27	30
	7월	17회	2	4	5	7	9	11	12	14	16	18	19	21	23	25	26	28	30		성수기 주3회 (바닥분수) 주 1회 (서문폭포)
	8월	18회	1	2	4	6	8	9	11	13	15	16	18	20	22	23	25	27	29	30
	9월	9회	1	5	8	12	15	19	22	26	29
	10월	1회	2																		가동 종료 후 대청소

라. 운영방법

❍ 물놀이형 수경시설의 측정항목 준수을 위한  최상의 수질

청결상태 유지

❍ 수경시설 수질관리를 위한 정기적인 이끼, 녹조류 등 제거

❍ 수경시설 낙엽, 쓰레기 등 정기적 부유물 제거 청소 시행

마. 용역내용 (전문업체 청소용역)

❍ 수경시설 및 저수조 청소 및 물 교체등 청소 용역시행

❍ 고압세척기 장비를 활용한 저수조 및 상판, 구조물 청소, 이끼․녹조류 제거 및 수경시설내 침전물, 부유물 제거, 퇴수작업, 급수작업 등

❍ 청소횟수 : 총 64

- 비수기 : 5월 ~6월, 9월 (주 2회 실시 / 화, 금)

※바닥분수 및 상부 1회(일요일),  정문폭포 1회(화요일)

- 성수기 : 7 ~8월 (주 4회 실시 / 일, 화, 수, 금)

※바닥분수 및 상부 (일,수,금) 3회,  정문폭포(화) 1회

❍ 계약방법 : 전자공개 입찰계약 시행

❍ 자격기준 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조 및 동법시행규칙 제14조의 자격 요건을 구비하고, 『수도법』제 34조 및 동법 시행규칙 제 23조 2에 의한 저수조 청소업 등록업체(공원 내 수경시설, 폭포, 침전물, 및 이끼, 녹조류 등 저수조 청소 실적이 있는 업체)

Ⅵ		추진일정

가. 2018. 4월 : 프로그램관리 용역 및 청소용역 발주 시행

나. 2018. 4월 ~ 10월 : 용역시행 및 수경시설 직영관리반 운영

다. 2018.10월 : 수경시설 청소 및 프로그램 관리용역 준공

Ⅶ		행정사항

가. 수경시설 관리에 필요한 물품 및 재료 구매 지원

나. 이용자 안내 및 편의시설 설치 운영

❍물놀이형 수경시설(바닥분수) 이용자 탈의실 2개소 설치

(남, 여 탈의실 )

Ⅷ		기대효과

가. 수경시설물 유지관리 효율성 증진 및 이용자 편의 도모

나. 공원경관 향상 및 이용시민 만족도 제고

다. 정기적 수질검사 시행으로 분수시설 관리효과 제고

라. 공원이용시민 볼거리 제공 및 공원이용 활성화에 기여

붙임 :1. 보라매공원 수경시설(음악분수, 바닥분수) 유지관리용역 설계서 1부.

2. 보라매공원 수경시설(음악분수, 바닥분수) 유지관리용역 과업설명서 1부.

3. 보라매공원 수경시설(음악분수, 바닥분수) 유지관리용역 수의계약 사유서 1부.

4. 보라매공원 수경시설(정문폭포, 바닥분수) 청소용역 설계서 1부.

5. 보라매공원 수경시설(정문폭포, 바닥분수) 청소용역 과업설명서 1부.  끝.