화재취약대상 간부 현장확인 결과(**********)

검사일시 : 2018.3.21.(수)

1. 확인대상

대 상 명	*****************			전화번호	******************
소 재 지	*********	대표자	******	주 용 도	업무시설(오피스텔)
건물구조	철근콘크리트조,지하3층/지상12층,연면적 4,973㎡			소방안전관리자	************** *************

2. 기본 확인사항                       공정률 60% / 교육인원:  1명

확인구분	주요 확인결과	조치사항(현지시정)
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	∘ 대형소화기 6대 비치 ∘ 작업주위에 소화기 비치	∘소화기 등 유지 관리 철저로 화재 등 안전관리에 만전을 기하도록 교육실시함
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	∘ 현재 10까지 작업진행중이며 용접작업시 안전관리자 상시 대기토록 함	∘ 용접작업시 소화기 등 비치 및 방염포로 주위 안전조치 및 소방서에 신고후 작업토록 지도 교육 실시
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	∘ 주변이 다른 공사로 인해 혼잡하며 도로한쪽으로 차량이 주차되어 있어 차량2대 통행에 지장이 있음	∘ 소방차량 출동시 적극적으로 차량유도 하도록 지도함
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	∘ 건축완공은 2018.7월 예정이며 공정은 12월 현재 기준 60% 진행 중임	∘ 1일 작업인원은 최대25명이며 현재는 12명이 작업중임.현재까지 골조작업진행중이며 2개층만 남음 작업자 안전교육 철저토록 교육 실시함

결재	구급팀장		예방과장
	강성수		03/23 代조원건
협조	조애정