문서번호	행정지원과-7539
결재일자	2018.3.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장		서부수도사업소장
이병돈	김광석	서경만		03/23 박영헌
협 조
	주무관		김성민

『 2018년 상반기』

청사 시설 안전 점검 계획

2018. 3. 23.

서 부 수 도 사 업 소

【행정지원과】

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

2018년도 상반기

특정관리 대상 시설(청사) 안전 점검 계획

특정관리대상 시설로 지정되어 있는 청사(본관 및 부속건물)에 대한 상반기 안전 점검을 실시하여 사고 위험 요인을 사전에 제거함으로써 청사 시설물 유지관리에 최선을 다하고자 함.

❏ 점 검 개 요

❍ 기   간 : 2018. 3.29.(목) ~ 30(금)

❍ 대   상 : 청사 본관, 별관, 팔각정 건물 등

- 위    치 : 서울특별시 서대문구 통일로 26길 41(홍제동 38-69)

- 세부사항

대지	연면적	건물구분	준공일자	청사사용일자	안전등급
6,285㎡	4,316㎡	본 관 3,547㎡ 별 관 297㎡ 팔각정 472㎡	1967.11.10.	1991. 1.27.	A

※ 2016년 보수공사시행으로 안전등급 상향 조정 : C ⇒ A

❍ 점검방법 : 체크리스트에 의거 분야별 담당자 지정 후 합동점검

❍ 점검분야 : 시설물(토목, 건축), 소방, 가스, 전기, 기계설비

❍ 분야별 점점자

구 분	소 속	직 급	성 명	비 고
시설물(토목, 건축)	급수운영과	토목7	김성민
소방·기계설비	공무직	시설정비원(기계)	구정준
가스설비, 유지관리	행정지원과	공업7	이병돈
전기설비	공무직	시설정비원(전기)	용현중

❏ 분야별 점검 사항

❍ 시설물(토목, 건축)

- 기둥, 보 등 주요 구조부의 손상 및 균열 여부

- 지반침하 등 구조물의 위험 여부 및 옥상 물건 적치 등 과하중 상태

- 담장, 축대 등 부대 시설의 안전성 여부

- 시설물 주변 및 옥상 등 배수시설 상태

❍ 소방설비

- 소화기·화재탐지기 등 소방시설 상태

- 위험 물질 및 화기관리의 적정성 여부

- 피난·소화 통로 확보여부 및 유지관리 상태

❍ 가스설비

- 가스 보일러의 흡·배기구 시설 설치 상태

- 가스 밸브의 노후 여부, 배관 매설 및 고정 상태

- 가스 사용 시 주의사항 등 안전 표어 부착 여부

❍ 기계설비

- 배관의 파손·누수 및 유지관리 상태

- 급수·급탕 시설 관리 및 안전성, 기타 기계설비 관리 상태

❍ 전기설비

- 누전차단기 등 전기시설의 정상 작동 여부

- 정전 시 예비전원(UPS) 여부, 전기실 안전관리 및 유지관리 상태

❏ 행 정 사 항

❍ 특정관리대상 시설 이관으로 하반기 부터 3종시설물 대상으로 점검

- 특정관리대상시설을 「시설물안전법」상 3종 시설로 이관하고 국토부에서 총괄 관리하여 시설물 안전관리 체계 일원화(안전혁신 마스터플랜, 2015. 3.30.)

○「시설물안전법」의 적용으로 시설물 점검 주체가 변경*됨에 따른 공동주택 등 민간 소규모 건축물에 대한 안전점검 대책 필요

- (점검주체) 특정관리대상시설 : 지자체 등 재난관리책임기관, 3종 시설물 : 시설 소유자 및 관리자

○ ‘제3종 시설물’ 관리체계 신규 운영에 따른 혼동 방지를 위한 세부 지침 작성 및 관계부처·지자체 담당자 교육 등 시행

❍ 점검 결과에 따라 보수가 필요한 경우 공사 시행

❍ 보수가 필요한 경우 응급사항에 대한 선 조치 및 중장기 조치계획 수립

❍ 긴급 복구 체계 및 유관기관 비상연락체계 정비 등

붙임  1. 안전점검 체크 리스트 1부.  끝.