피난·방화시설 불시단속 조사서(********

관리실태 및 운영사항 단속
확인사항	단속결과	조치사항(예정)
폐쇄.훼손.변경행위	특이사항 발견치 못함
물건적치 또는 장애물 적치행위	비상구통로 물건적치 발견치 못함
유도등 점등 및 피난방향 적정성	피난구유도등 2개소 점등 불량임	조치명령
방화셔터 유지관리 적정여부	해당사항없음
기타사항 (안내문 배부, 관계인 교육 등)	비상구 안전관리 지도함
참 고

대 상 명	*******			위 치	**************
관계자	***	전화번호	*************		업 종	노래연습장
규 모	양식 철근콘크리트조 5/1 층, 연면적 494.79㎡ (일부일 경우 : 지하1층, 사용면적 110.00㎡ )

○ 확 인 일 : 2018. 3. 22.(목)

○ 확 인 자 : ****************

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	조남선		서정호		03/23 오용규
협조	권승후