문서번호	기전과-1238
결재일자	2018.3.23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	기전과장
김현태		김해중	03/23 임태수
협조

『한강대교 경관조명』

가로등수신기 구매 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 3.

남부도로사업소

(기전과)

『한강대교 경관조명』

가로등수신기 구매 계획

한강대교 북단 경관조명 가로등수신기 고장으로 정상적으로 점, 소등이 되지 않아 가로등수신기를 구매하여 신속히 교체하고자 함.

□ 관련근거

○ 민원접수번호 20180315902783

- 한강변 다리야경관리가 제대로 이루어지지 않고 있어요.

○ 2018년 경관조명 연간단가 1차 야간순찰보고서

□ 가로등수신기 점검내용

○ 입․출력 신호 점검

○ 점․소등 시간 설정 점검

○ 단자대와 케이블 접속 상태 점검

□ 가로등수신기 점검결과

○ 출력 신호가 정상적으로 송출되지 않음

○ 가로등수신기 교체가 필요함

□ 가로등수신기 구매 계획

○ 구매대상 : 한강대교 경관조명 가로등수신기 구매

○ 구매사유 : 한강대교 북단 경관조명 가로등수신기 고장

○ 구매방법 : 조달구매 (제3자 단가)

○ 소요금액 : 금3,277,600원(조달수수료 포함)

○ 예산과목

- 도로시설관리, 기전시설물관리, 도로기전시설물 경관조명 유지보수, 시설비

□ 향후 계획

○ 가로등수신기 2개를 구매하여 1개는 한강대교 경관조명에 설치하고,	나머지 1개는 예비품으로 비상시에 사용하고자 함.

○ 물품 검수 후 제조사에서 설치 및 점,소등 시간 설정.

첨부 : 1. 점검 사진 1부.

2. 2018년 경관조명 유지보수공사(연간단가) 야간순찰보고서 1부.  끝.