문서번호	정수시설과-2564
결재일자	2018.3.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
김기홍		유영춘	03/23 이성락
협조
	주무관		박소현

2정수장 응집지 4지 슬러지콜렉터 모터 수리계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 3

영등포아리수정수센터

정수시설과

2정수장 응집지 4지 슬러지콜렉터 모터 수리계획 보고

2정수장 응집지 4지 슬러지콜렉터 모터 고장을 신속히 수리하여 정수시설 유지관리에 만전을 기하고자 함

정비사항

❍ 확 인 자 : 공업8급 김기홍, 설비관리실

❍ 정비사항

- 2정수장 응집지 4지 슬러지콜렉터 모터 고장(노후)

고장 모터

조치계획

❍ 고장난 모터(고효율 3상 유도전동기 1.5kw 4P) 1대를 긴급 구매하여 자체 인력으로 교체 설치

소요예산

❍ 예산과목 : 정수장시설유지보수, 수선유지교체비, 수선유지비

❍ 소요예산 : 500천원

❍ 지출방법 : 정수시설과 신용카드 결재 후 카드결재계좌에 입금 조치

❍ 카드지출 사유 : 정수시설 관련 긴급사안으로 즉시 보수 필요하여 계약으로 진행할 수 없는 긴급사유로 카드로 지출코자 함.  끝.