【기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 양천】
	양천소방서
수신	양천소방서장(재난관리과장)
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 보고(공소 270153호)

1. 재난관리과-1203(2018.2.23.)호 『2018년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획     알림』과 관련입니다.

2. 위와 관련 신월119안전센터 관내 소방용수가 고장발생하여 다음과 같이  보고합니다.

□ 고장발생 현황

연번	종별	식별	관리번호	주 소	고장내용	발견일시	담당자 (확인자)	비고
1	소화전	지하식	270153	양천구 곰달래로2길31앞 (신월1동 1032번지)	스핀들 헛돔	2018. 3. 23.	장.박종국 장.김오식 교.김기정 사.김익환	사용 가능

붙임: 소방용수시설 고장발생 보고서 1부.  끝.

	신월119안전센터장
서무담당	김오식		1팀장	김분준		119안전센터장	03/23 代김분준
협조자
시행	신월119안전센터-1307	(		)	접수		(		)
우	07916	서울특별시 양천구 남부순환로 448 (신월동)	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun/
전화	02-2691-4119	/전송	02-2691-4189	/	kim09713@seoul.go.kr	/	부분공개(7)