	구로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-742(2018.1.29.)호「2018년 소방용수시설 운영 계획 알림」

나. 재난관리과-1559(2018.2.26.)호「2018년도 소방용수시설 일제점검·정비 계획 보고(알림)」

2. 위와 관련 고척119안전센터에서 관리 운용중인 소방용수시설중 고장발생 내용을 붙임과 같이 보고합니다.

가. 대    상: 공설 소화전 1777호(지하식)

나. 위    치: 구로구 중앙로15길 128(고척동 238-2)

다. 고장내용: 제수변 밸브누수

붙임  소방용수시설 고장발생 내역 1부.  끝.

	고척119안전센터장
담당자	김영일		1팀장	노수환		센터장	03/23 공병홍
협조자
시행	고척119안전센터-1274	(		)	접수		(		)
우	08580	서울특별시 금천구 시흥대로 386	/
전화	02-869-1119	/전송	02-853-0119	/		/	대시민공개