문서번호	기전과-1241
결재일자	2018.3.23.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관		기전과장
김용문		03/23 임태수
협 조

교통안전시설 설치 원인자공사 승인 검토 보고

(영등포구 신길동 421-30 도림로 확장공사 중 교통신호기 설치공사-신호)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018.  3.

남부도로사업소

(기 전 과)

·

교통안전시설 설치 원인자공사 승인 검토 보고

(영등포구 신길동 421-30 도림로 확장공사 중 교통신호기 설치공사-신호)

“영등포구 신길동 421-30 도림로 확장공사 중 교통신호기 설치공사(신호)” 원인자공사 승인요청에 대하여 아래와 같이 검토하고 보고드림

Ⅰ		관련근거

○ 원 인 자 : 영등포구 도로과 - 4554(2018.3.22)호

○ 규제심의 : 서울경찰청 교통관리과 – 18006(2017.6.28)호

○ 감리업체 : 대영유비텍(주), 대영전기감 GE18C-03-07(2018.3. .)

※ 감리업체 검토의견서 : “별첨”

Ⅱ		공사현황

1. 공 사 명 : 영등포구 신길동 421-30 도림로 확장공사 중 교통신호기 설치공사

2. 공사기간 : 승인일로부터 ~ 2018.7.31.

3. 위    치 : 영등포구 신길동 421-30 주변

4. 원 인 자 : 영등포구(도로과)

5. 관련업체 및 공사내용

구 분	설 계	감 리	시 공	공 사 개 요
신호기	대영유비텍(주)	대영유비텍(주)	(주)일광테크	교통신호기 설치 – 1식 - 차량지주 1본 교체 - 보행지주 1본 교체 - 음향,잔여,보도등 1조이설 - 기타 케이블(지중) 등

Ⅲ		검토내용

구 분		검 토 사 항	검토결과
일 반		규제심의내용과 설계도서 내용 대조	적정
일 반		원인자와 설계, 시공사간 계약관계 계약서 첨부	적정
신호기	설계	전력시설물의 설계업 등록 업체 건설부분의 교통전문분야(교통기술사보유)로 신고한 자 (최근10년간 5천만원이상(누적합계액) 보유한 업체)	적정
	감리	엔진니어링진흥법에 의거 건설부분의 교통전문분야로 신고한 자	적정
	시공	전기공사업면허 면허 소지자	적정

Ⅳ		조치의견

교통안전시설 설치 원인자공사 승인요청 사항에 제출서류 검토결과 적정하여 아래와 같은 조건으로 승인처리 하고자 합니다.

<조건부 승인사항>

1. 교통안전시설 설치공사 공사지침서 및 원인자 등 준수사항 이행 철저

2. 준공 전 t-gis.seoul.go.kr에 시공사항 자료입력 완료 후 준공요청.

붙임 : 승인요청 서류 1부.  끝.