＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강남수도사업소
수신	서울특별시 남부도로사업소장(도로보수과장)
(경유)
제목	불량맨홀 정비 협조요청

1. 우리사업소 관내 간선도로상(시도)에 설치된 불량맨홀에 대하여 다음과 같이 정비요청하오니 조속 정비하여 주시기 바랍니다.

가. 맨홀 철개불량 정비요청 현황

위 치	정비요청 사유	비 고
서초구 사암당로 18	맨홀 철개노후로 이격 소음발생	제수변용
서초구 방배동 874-16	맨홀 철개노후로 이격 소음발생	공기변용
서초구 방배동 812-26(스타벅스앞)	맨홀 철개노후로 이격 소음발생	제수변용

나. 상수도용 원형철개 자재수령

- 인수인계서 작성하여 강남수도사업소에서 수령(철거자재 반납조치)

따로붙임 : 맨홀 철개불량 정비요청 현장사진 1부.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	윤복철		시설관리과장	03/23 박은선
협조자
시행	시설관리과-5307	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	02)3146-4891	/전송	02)3146-4939	/	yun2113@seoul.go.kr	/	대시민공개