모든 주택에는 소화기와 단독경보형감지기를 의무 설치하여야 합니다.
	강서소방서
수신	서울특별시 강서수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	2018년 소방용수시설 보수 의뢰(4차)

1. 소방행정업무에 협조하여 주시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 해빙기 정밀조사에 따른 고장 소방용수시설을 보수 의뢰하니 조치하여 주시기 바라며, 보수공사 시 사전 통보 및 시공될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 대상: 소화전 2개소

나. 내용: 제수변실 내 스핀들 부위 누수

※ 녹물 출수에 따른 빠른 보수 요망

붙임  1. 소방용수시설 보수 내역(4차) 1부

2. 소방용수 고장발생 상세 내역서(4차) 1부.  끝.

	강서소방서장
담당자	김민하		대응총괄팀장	代유승권		재난관리과장	03/23 代유승권
협조자
시행	재난관리과-1865	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 재난관리과 대응총괄팀	/
전화	02-3663-3119	/전송	02-3662-0590	/	rescue158@seoul.go.kr	/	대시민공개