【기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 양천】
	양천소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2018년 상반기 소방용수시설등 일제조사 변경 계획보고

1. 관련문서

가. 재난관리과-801(2018.2.5.)호 2018년 소방용수업무 운영 추진계획

나. 재난관리과-1203(2018.2.23.)호『2018년 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 알림』

2. 위 호와 관련하여 목동119안전센터 2018년 하반기 소방용수시설 등 일제조사 변경 계획을 다음과 같이 수립해 실시하고자 합니다.

가. 기  간 : 2018. 3. 21. (수) 14:00~18:00(변경 전) → 3. 23. (금) 09:00~13:00(변경 후)

나. 대  상 : 소방용수시설 360006호 등 44개소

다. 점검방법 : 2팀 근무자 출동대기 조치 후 주간근무자 일제조사

라. 주요점검사항

○ 소방용수 토출상태 등 고장 및 사용 가능여부 확인

○ 노후소화전 특별점검

○ 비상소방용수 점검 및 현황 정비

○ 소화전 인근 5m 이내 및 주차구획선 내에 설치여부 조사

※ 각 팀장은 안전관리 등 책임관으로 일제조사전 안전교육실시

마. 결과보고 : 2018. 4. 3.(화)

붙임:  1. 2018년도 상반기 소방용수시설 일제조사 추진계획 1부.

2. 2018년도 상반기 소방용수시설 일제조사결과  1부.

3. 소방용수시설 조사일정 및 조별 담당자 현황 1부

4. 일제조사 점검사항 1부.

5. 소화전 개폐시 유의사항 1부.  끝.

담당자	정태양		2팀장	이상열		119안전센터장	03/23 한효철
협조자
시행	목동119안전센터-1162	(		)	접수		(		)
우	07978	서울특별시 양천구 안양천로 1139 (목동)목동119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2649-0119	/전송	02-2644-4727	/		/	대시민공개