문서번호	누수방지과-2914
결재일자	2018.3.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		누수방지과장	시설안전부장
최성태		유승효	03/27 강신재
협조	주무관		권오정
	주무관		이동욱

『2018년 상수도공사』

감독자 교육실시 결과 보고

2018. 3

상수도사업본부

(누수방지과)

2018년 상수도공사 감독자 교육실시 결과 보고

상수도공사 감독업무를 수행중인 서울시설공단 감독자에 대한 시공관리 등 교육실시 결과를 보고 드림.

□ 교육개요

○ 교육대상 : 상수도 공사감독 33명

○ 교육일시 : 2018. 3. 23.(금) 14:00~17:00

○ 교육일정

- 배급수관정비공사 시공 감독요령(1시간) : 시설과 이동욱

- 송배수관정비공사 시공 감독요령(1시간) : 배수과 권오정

- 청렴교육 및 공사감독시 미흡한 사례(1시간) : 누수방지과 최성태

□ 교육결과

○ 참 석 자 : 33명(처장 1명, 팀장 3명, 상수도 공사감독 28명, 기타 1명)

- 불참 : 휴무자 5명

○ 장    소 : 서울시설공단 2층 강의실

○ 강    사 : 시설과 이동욱, 배수과 권오정, 누수방지과 최성태

○ 교육내용

(배급수관정비공사 시공감독 교육)

- 배급수관 정비공사 시공 지침, 기준을 중심으로 교육 실시

- 우수사례 및 지적사례 설명 등 현장 안전관리 강조

- 주요 강조 내용

· 공사 착공전 준비사항 및 자재운반, 보관, 취급 시 주의사항

· 주철관 부설 요령 및 시공 시 주의사항

· 주철과 절단면 도장(스프레이 분사식) 처리방법 동영상 교육

(송배수관정비공사 시공감독 교육)

- 강관 시공 및 관리방법, 공사 감독 시 유의사항 등

- 강관용접 불량 등 하자 설명에 따른 시공관리 감독 철저 당부

- 강관 비파괴 시험 및 검사업무

- 주요 강조 내용

· 강관 부실시공 사례 및 방지대책

· 용접 단계별 확인사항 및 검측 체크리스트 작성 방법

· 비굴착갱생공사 단계별 시공개요 및 품질 기준 설명 등

(청렴교육 및 기타)

- 청탁금지법 배경 및 추진경위 설명

- 법 적용대상 질의 답변 및 주요 사례 등

- ‘17년 공사감독 대행업무시 미흡 사례 설명

- 주요 강조 내용

· 부정청탁 14가지 금지행위 및 예외사유 7가지

· 금품 등 수수 금지 적용기준 및 예외사유 8가지

· 금품 등 수수 예외 적용(음식물 3만원, 선물 5만원. 경조사비 5만원)

· 공사현장 안전관리, 임금체불발생 등 부적정 사례

□ 교육사진

배급수관정비 교육	송배수관정비 교육	청렴 및 기타 교육

붙임 : 서울시설공단 교육 참석 서명부 1부. 끝.