＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	동부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	급수관 상태(급수관 정체수) 검사 성적서 교부

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

1.  검체내용

검 체 명	급수관 정체 수돗물	의뢰근거		수도법 제33조		접수번호	****
채수장소	************* *******		접수일자		2018.03.15.	채수일자	2018.03.20.
채수방법	검사자 현장채취	검사목적		법정 수질검사

2. 수질검사 성적서

가. 검사결과 종합

판 정	***
수질기준초과항목	****

나. 항목별 검사결과

검사항목	기 준	검사결과
		**********
1. 탁도	1NTU 이하	****
2. 수소이온농도	5.8~8.5	***
3. 구리	1㎎/L 이하	***
4. 철	0.3㎎/L 이하	***
5. 납	0.05㎎/L 이하	***
6. 아연	3㎎/L 이하	***
7. 색도	5도 이하	***

끝.

	동부수도사업소장
수신자	영란여자중학교장,시설관리과장
주무관	이병주		수질팀장	정번석		행정지원과장	전결 03/27 서재식
협조자
시행	행정지원과-7722	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2656	/전송	02-3146-2678	/	l10bj@seoul.go.kr	/	부분공개(6)