문서번호:신정119안전센터-1315

현장확인 결과보고서

대시민공개		결재	119안전센터장	예방과장
신정119안전센터-1315
□ 일 시 : 2018년 3월 22일			이서원	03/27 윤봉수
□ 대상명 : 경창시장
□ 책임관 : 소방경 이서원
□ 일반주택 벽돌조 2/1층 등 14동 및 가설건축물 폭6M, 길이200M형태 재래시장
확 인 사 항	확 인 결 과			조 치 사 항
○ 비상구폐쇄,시건 방범철책 설치 등 인명피해 유발요인	비상구 시건 등 인명피해 유발요인 없음			상인회장 한상규 입회하에 실시함
○ 소화기 비치 등 소방시설 관리 유지 적정 여부	소화기 및 연결살수설비 등 관리유지 적정			관리유지철저 지도
○ 화기취급시설 안전사용 여부 (유류 ․ 전기 ․ 가스 등)	점포별 화기취급시설 안전사용함			화기안전취급 지도
○ 소화전,비상소화장치 기능 유지 등 관리상태	비상소화장치 및 미니소방서 등 관리상태 적정함			관리유지철저 지도
○ 소통로확보 등 소방활동상 장애요인	소방활동상 장애요인 없음			소방통로확보 지도
○ 지역관계자 교육 ․ 불조심 홍보 및 특이사항	특이사항 없음			상인회장에게 불조심 및 안전관리 교육실시함