침비현장조사보고서

결재	주무관	요금관리2팀장	요금과장
	최준규	오경옥	03/27 한희균

	명에 의하여 우리사업소 관내 이상(침비-천단위) 수전에 대하여 현장조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2018. 03. 27.
보고자 : **************

건    명

침비 현장조사결과 보고서 (천단위침비)

◎ 이상수전(침비)현황

소재지	사용자	고객번호	업종	구경	2개월평균 사용량	기물번호
************ *******************	***	*******	가정용	15	26.6 ㎥	***********

◎ 현장조사 내용

- 정례검침(2018.03.22)시 지침 2501, 전월지침 477로 지침이 비정상적으로 회전하였음.

- 위 수전은 가정용수전으로 2개월 평균사용량(1년치)이 약 26.6㎥이며 당월 천단위 지침이

회전하지 않아야 하나 2로 회전했음 (참고 : 구경 15㎜ 최대출수량 월 617㎥)

- 누수 및 특이사항 발견할 수 없음

검침일	2017.09.22	2017.11.22	2018.01.22	2018.03.22	2018.03.27	비고
지침 (사용량)	426 (32)	450 (24)	477 (27)	2501 (2024)	2503 (2)

▶ 검침내역

◎ 조사자 의견

- 위수전에 대한 현장 조사결과 누수 및 기타 조례위반사항 발견할 수 없으며, 18.03월검침은 천단위지침이 회전(천단위비 카운터위치 비정상) 한 것으로 사료됩니다.

따라서 사용량을 직전 납기의 사용량으로 인정부과 하고자 합니다.  끝.